## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.94681 | -5.05 | 0.56 | A | 1.7221 | 1.8189 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 615.05 | 0 | 649.6 | 0 | -2.62 | 0 | 2.43
7.5 | 0.92714 | -7.81 |  |  | 1.8707 | 2.0177 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 668.1 | 1 | 720.6 | 1 | -2.42 | 1 | 5.39
10 | 1.0199 | -11.41 | MPP |  | 1.9054 | 1.8683 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 680.5 | 2 | 667.25 | 2 | -3.74 | 2 | 7.67
12.5 | 0.92668 | -13.64 | 530 | mV | 1.8243 | 1.9687 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 651.55 | 3 | 703.1 | 3 | -7.5 | 3 | 6.14
15 | 0.91847 | -15.54 |  |  | 1.82 | 1.9816 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 650 | 4 | 707.7 | 4 | -8.02 | 4 | 7.52
17.5 | 0.90255 | -20.06 | Intensity |  | 1.8101 | 2.0055 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 646.45 | 5 | 716.25 | 5 | -10.7 | 5 | 9.36
20 | 0.88868 | -22.43 | 100 | W/m^2 | 1.8017 | 2.0273 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 643.45 | 6 | 724.05 | 6 | -12.33 | 6 | 10.1
22.5 | 0.89375 | -24.58 |  |  | 1.8206 | 2.037 | 22.5 | 0.004 | 0 | 7 | 650.2 | 7 | 727.5 | 7 | -13.63 | 7 | 10.95
25 | 0.85788 | -27.15 |  |  | 1.7797 | 2.0745 | 25 | 0.004 | 0 | 8 | 635.6 | 8 | 740.9 | 8 | -15.24 | 8 | 11.91
27.5 | 0.84116 | -29.46 |  |  | 1.7689 | 2.1029 | 27.5 | 0.004 | 0 | 9 | 631.75 | 9 | 751.05 | 9 | -16.83 | 9 | 12.63
30 | 0.81999 | -30.22 |  |  | 1.748 | 2.1318 | 30 | 0.004 | 0 | 10 | 624.3 | 10 | 761.35 | 10 | -17.53 | 10 | 12.69
32.5 | 0.79231 | -34.3 |  |  | 1.7304 | 2.184 | 32.5 | 0.004 | 0 | 11 | 618 | 11 | 780 | 11 | -20.33 | 11 | 13.97
35 | 0.77816 | -35.02 |  |  | 1.7149 | 2.2037 | 35 | 0.004 | 0 | 12 | 612.45 | 12 | 787.05 | 12 | -20.96 | 12 | 14.06
37.5 | 0.76874 | -37.38 |  |  | 1.7144 | 2.2302 | 37.5 | 0.004 | 0 | 13 | 612.3 | 13 | 796.5 | 13 | -22.52 | 13 | 14.86
40 | 0.73814 | -38.84 |  |  | 1.682 | 2.2786 | 40 | 0.004 | 0 | 14 | 600.7 | 14 | 813.8 | 14 | -23.79 | 14 | 15.05
42.5 | 0.72294 | -40.71 |  |  | 1.6691 | 2.3087 | 42.5 | 0.004 | 0 | 15 | 596.1 | 15 | 824.55 | 15 | -25.25 | 15 | 15.46
45 | 0.7083 | -42.45 |  |  | 1.6552 | 2.3369 | 45 | 0.004 | 0 | 16 | 591.15 | 16 | 834.6 | 16 | -26.55 | 16 | 15.9
47.5 | 0.69952 | -43.72 |  |  | 1.6453 | 2.352 | 47.5 | 0.004 | 0 | 17 | 587.6 | 17 | 840 | 17 | -27.39 | 17 | 16.33
51 | 0.65899 | -45.7 |  |  | 1.6024 | 2.4317 | 51 | 0.004 | 0 | 18 | 572.3 | 18 | 868.45 | 18 | -29.57 | 18 | 16.13
52.5 | 0.65307 | -46.13 |  |  | 1.5984 | 2.4475 | 52.5 | 0.004 | 0 | 19 | 570.85 | 19 | 874.1 | 19 | -29.83 | 19 | 16.3
55 | 0.63857 | -47.5 |  |  | 1.5771 | 2.4697 | 55 | 0.004 | 0 | 20 | 563.25 | 20 | 882.05 | 20 | -31.15 | 20 | 16.35
61 | 0.60449 | -50.42 |  |  | 1.538 | 2.5444 | 61 | 0.004 | 0 | 21 | 549.3 | 21 | 908.7 | 21 | -33.8 | 21 | 16.62
65 | 0.58 | -52.22 |  |  | 1.5057 | 2.596 | 65 | 0.004 | 0 | 22 | 537.75 | 22 | 927.15 | 22 | -35.59 | 22 | 16.63
71 | 0.5454 | -54.69 |  |  | 1.4557 | 2.6691 | 71 | 0.004 | 0 | 23 | 519.9 | 23 | 953.25 | 23 | -38.21 | 23 | 16.48
75 | 0.52648 | -55.85 |  |  | 1.4252 | 2.707 | 75 | 0.004 | 0 | 24 | 509 | 24 | 966.8 | 24 | -39.5 | 24 | 16.35
81 | 0.49508 | -57.71 |  |  | 1.3737 | 2.7747 | 81 | 0.004 | 0 | 25 | 490.6 | 25 | 990.95 | 25 | -41.86 | 25 | 15.85
85 | 0.47703 | -58.93 |  |  | 1.3432 | 2.8157 | 85 | 0.004 | 0 | 26 | 479.7 | 26 | 1005.6 | 26 | -43.2 | 26 | 15.73
91 | 0.45605 | -60.5 |  |  | 1.3068 | 2.8654 | 91 | 0.004 | 0 | 27 | 466.7 | 27 | 1023.35 | 27 | -45.15 | 27 | 15.35
95 | 0.44 | -61.7 |  |  | 1.2756 | 2.8991 | 95 | 0.004 | 0 | 28 | 455.58 | 28 | 1035.4 | 28 | -46.55 | 28 | 15.15
101 | 0.41861 | -62.82 |  |  | 1.236 | 2.9527 | 101 | 0.004 | 0 | 29 | 441.44 | 29 | 1054.55 | 29 | -48.09 | 29 | 14.73
105 | 0.40859 | -63.5 |  |  | 1.2126 | 2.9677 | 105 | 0.004 | 0 | 30 | 433.06 | 30 | 1059.9 | 30 | -49.06 | 30 | 14.44
110 | 0.39309 | -64.44 |  |  | 1.1793 | 3.0001 | 110 | 0.004 | 0 | 31 | 421.18 | 31 | 1071.45 | 31 | -50.33 | 31 | 14.11
115 | 0.3772 | -65.21 |  |  | 1.145 | 3.0355 | 115 | 0.004 | 0 | 32 | 408.92 | 32 | 1084.1 | 32 | -51.64 | 32 | 13.57
121 | 0.36148 | -66.16 |  |  | 1.1085 | 3.0664 | 121 | 0.004 | 0 | 33 | 395.88 | 33 | 1095.15 | 33 | -53.1 | 33 | 13.06
125 | 0.35133 | -66.68 |  |  | 1.0851 | 3.0884 | 125 | 0.004 | 0 | 34 | 387.52 | 34 | 1103 | 34 | -53.96 | 34 | 12.72
131 | 0.33779 | -67.54 |  |  | 1.0522 | 3.1149 | 131 | 0.004 | 0 | 35 | 375.78 | 35 | 1112.45 | 35 | -55.2 | 35 | 12.34
135 | 0.32904 | -67.89 |  |  | 1.0297 | 3.1293 | 135 | 0.004 | 0 | 36 | 367.74 | 36 | 1117.6 | 36 | -55.99 | 36 | 11.9
141 | 0.31697 | -68.59 |  |  | 0.99921 | 3.1524 | 141 | 0.004 | 0 | 37 | 356.86 | 37 | 1125.85 | 37 | -57.11 | 37 | 11.48
145 | 0.30899 | -69.04 |  |  | 0.97843 | 3.1665 | 145 | 0.004 | 0 | 38 | 349.44 | 38 | 1130.9 | 38 | -57.76 | 38 | 11.28
151 | 0.29776 | -69.6 |  |  | 0.94965 | 3.1893 | 151 | 0.004 | 0 | 39 | 339.16 | 39 | 1139.05 | 39 | -58.84 | 39 | 10.76
155 | 0.29175 | -70 |  |  | 0.93246 | 3.1961 | 155 | 0.004 | 0 | 40 | 333.02 | 40 | 1141.45 | 40 | -59.46 | 40 | 10.54
161 | 0.28171 | -70.51 |  |  | 0.90558 | 3.2145 | 161 | 0.004 | 0 | 41 | 323.42 | 41 | 1148.05 | 41 | -60.5 | 41 | 10.01
165 | 0.276 | -70.86 |  |  | 0.88995 | 3.2245 | 165 | 0.004 | 0 | 42 | 317.84 | 42 | 1151.6 | 42 | -60.92 | 42 | 9.94
171 | 0.26626 | -71.2 |  |  | 0.86134 | 3.235 | 171 | 0.004 | 0 | 43 | 307.62 | 43 | 1155.35 | 43 | -61.75 | 43 | 9.45
175 | 0.26019 | -71.5 | Temp center (deg) |  | 0.8442 | 3.2445 | 175 | 0.004 | 0 | 44 | 301.5 | 44 | 1158.75 | 44 | -62.29 | 44 | 9.21
201 | 0.22981 | -73.23 | 50 |  | 0.75258 | 3.2749 | 201 | 0.004 | 0 | 45 | 268.78 | 45 | 1169.6 | 45 | -65.33 | 45 | 7.9
225 | 0.207 | -74.01 |  |  | 0.50977 | 2.4626 | 225 | 0.003 | 0 | 46 | 182.06 | 46 | 879.5 | 46 | -67.28 | 46 | 6.73
251 | 0.18605 | -74.99 |  |  | 0.45749 | 2.459 | 251 | 0.003 | 0 | 47 | 163.39 | 47 | 878.2 | 47 | -69.29 | 47 | 5.7
275 | 0.17117 | -75.56 |  |  | 0.4214 | 2.4619 | 275 | 0.003 | 0 | 48 | 150.5 | 48 | 879.25 | 48 | -70.39 | 48 | 5.17
301 | 0.15641 | -76.11 |  |  | 0.38486 | 2.4606 | 301 | 0.003 | 0 | 49 | 137.45 | 49 | 878.8 | 49 | -71.31 | 49 | 4.8
325 | 0.14541 | -76.43 |  |  | 0.35666 | 2.4528 | 325 | 0.003 | 0 | 50 | 127.38 | 50 | 876 | 50 | -72.22 | 50 | 4.21
351 | 0.13486 | -76.75 |  |  | 0.33079 | 2.4528 | 351 | 0.003 | 0 | 51 | 118.14 | 51 | 876 | 51 | -72.68 | 51 | 4.07
375 | 0.12721 | -76.77 |  |  | 0.311 | 2.4448 | 375 | 0.003 | 0 | 52 | 111.07 | 52 | 873.15 | 52 | -72.77 | 52 | 4
401 | 0.11912 | -77.1 |  |  | 0.29257 | 2.4562 | 401 | 0.003 | 0 | 53 | 104.49 | 53 | 877.2 | 53 | -72.93 | 53 | 4.17
425 | 0.11276 | -76.96 |  |  | 0.27667 | 2.4536 | 425 | 0.003 | 0 | 54 | 98.81 | 54 | 876.3 | 54 | -73.05 | 54 | 3.91
451 | 0.10653 | -77.01 |  |  | 0.26198 | 2.4592 | 451 | 0.003 | 0 | 55 | 93.565 | 55 | 878.3 | 55 | -73.07 | 55 | 3.94
475 | 0.10099 | -76.94 |  |  | 0.24949 | 2.4706 | 475 | 0.003 | 0 | 56 | 89.105 | 56 | 882.35 | 56 | -72.97 | 56 | 3.97
501 | 0.096092 | -76.9 |  |  | 0.23751 | 2.4717 | 501 | 0.003 | 0 | 57 | 84.825 | 57 | 882.75 | 57 | -72.97 | 57 | 3.93
525 | 0.0922 | -77.05 |  |  | 0.22854 | 2.4787 | 525 | 0.003 | 0 | 58 | 81.62 | 58 | 885.25 | 58 | -73.19 | 58 | 3.86
551 | 0.087966 | -76.86 |  |  | 0.21808 | 2.4791 | 551 | 0.003 | 0 | 59 | 77.885 | 59 | 885.4 | 59 | -73.06 | 59 | 3.8
575 | 0.084246 | -76.77 |  |  | 0.21045 | 2.498 | 575 | 0.003 | 0 | 60 | 75.16 | 60 | 892.15 | 60 | -73.03 | 60 | 3.74
601 | 0.080493 | -76.52 |  |  | 0.20161 | 2.5047 | 601 | 0.003 | 0 | 61 | 72.005 | 61 | 894.55 | 61 | -73.34 | 61 | 3.18
625 | 0.077874 | -76.38 |  |  | 0.19537 | 2.5088 | 625 | 0.003 | 0 | 62 | 69.775 | 62 | 896 | 62 | -73.04 | 62 | 3.34
651 | 0.074833 | -76.15 |  |  | 0.1885 | 2.5189 | 651 | 0.003 | 0 | 63 | 67.32 | 63 | 899.6 | 63 | -72.95 | 63 | 3.2
675 | 0.072117 | -76.13 |  |  | 0.18185 | 2.5215 | 675 | 0.003 | 0 | 64 | 64.945 | 64 | 900.55 | 64 | -73.02 | 64 | 3.11
701 | 0.06971 | -75.84 |  |  | 0.17608 | 2.5259 | 701 | 0.003 | 0 | 65 | 62.885 | 65 | 902.1 | 65 | -72.81 | 65 | 3.03
725 | 0.067436 | -75.66 |  |  | 0.17102 | 2.5361 | 725 | 0.003 | 0 | 66 | 61.08 | 66 | 905.75 | 66 | -72.9 | 66 | 2.76
751 | 0.065359 | -75.35 |  |  | 0.16464 | 2.519 | 751 | 0.003 | 0 | 67 | 58.8 | 67 | 899.65 | 67 | -72.9 | 67 | 2.45
801 | 0.060683 | -74.86 |  |  | 0.15519 | 2.5574 | 801 | 0.003 | 0 | 68 | 55.425 | 68 | 913.35 | 68 | -72.46 | 68 | 2.4
851 | 0.05737 | -73.88 |  |  | 0.14679 | 2.5586 | 851 | 0.003 | 0 | 69 | 52.425 | 69 | 913.8 | 69 | -72.28 | 69 | 1.6
901 | 0.054578 | -74.25 |  |  | 0.13945 | 2.555 | 901 | 0.003 | 0 | 70 | 49.802 | 70 | 912.5 | 70 | -72.36 | 70 | 1.89
951 | 0.051931 | -74.3 |  |  | 0.13243 | 2.5501 | 951 | 0.003 | 0 | 71 | 47.296 | 71 | 910.75 | 71 | -71.84 | 71 | 2.46
1001 | 0.049006 | -73.1 |  |  | 0.12564 | 2.5638 | 1001 | 0.003 | 0 | 72 | 44.872 | 72 | 915.65 | 72 | -71.82 | 72 | 1.28
1151 | 0.042752 | -71.94 |  |  | 0.10994 | 2.5717 | 1151 | 0.003 | 0 | 73 | 39.266 | 73 | 918.45 | 73 | -70.46 | 73 | 1.48
1251 | 0.039444 | -71.18 |  |  | 0.10202 | 2.5865 | 1251 | 0.003 | 0 | 74 | 36.436 | 74 | 923.75 | 74 | -69.68 | 74 | 1.5
1401 | 0.035498 | -68.48 |  |  | 0.091633 | 2.5813 | 1401 | 0.003 | 0 | 75 | 32.726 | 75 | 921.9 | 75 | -68.48 | 75 | 0
1501 | 0.033301 | -66.97 |  |  | 0.086206 | 2.5887 | 1501 | 0.003 | 0 | 76 | 30.788 | 76 | 924.55 | 76 | -67.47 | 76 | -0.5
1751 | 0.029338 | -63.8 |  |  | 0.074978 | 2.5557 | 1751 | 0.003 | 0 | 77 | 26.778 | 77 | 912.75 | 77 | -65.17 | 77 | -1.37
2001 | 0.025771 | -60.7 |  |  | 0.066679 | 2.5873 | 2001 | 0.003 | 0 | 78 | 23.814 | 78 | 924.05 | 78 | -62.14 | 78 | -1.44
2501 | 0.021081 | -54.45 |  |  | 0.054536 | 2.5869 | 2501 | 0.003 | 0 | 79 | 19.477 | 79 | 923.9 | 79 | -56.95 | 79 | -2.5
3001 | 0.01833 | -48.26 |  |  | 0.047264 | 2.5785 | 3001 | 0.003 | 0 | 80 | 16.88 | 80 | 920.9 | 80 | -51.46 | 80 | -3.2
3501 | 0.016356 | -41.42 |  |  | 0.042148 | 2.577 | 3501 | 0.003 | 0 | 81 | 15.053 | 81 | 920.35 | 81 | -45.53 | 81 | -4.11
4001 | 0.015149 | -35.27 |  |  | 0.039035 | 2.5767 | 4001 | 0.003 | 0 | 82 | 13.941 | 82 | 920.25 | 82 | -39.92 | 82 | -4.65
4501 | 0.013865 | -29.14 |  |  | 0.0357 | 2.5747 | 4501 | 0.003 | 0 | 83 | 12.75 | 83 | 919.55 | 83 | -34.7 | 83 | -5.56
5001 | 0.013122 | -24.67 |  |  | 0.033678 | 2.5666 | 5001 | 0.003 | 0 | 84 | 12.028 | 84 | 916.65 | 84 | -30.77 | 84 | -6.1
5501 | 0.012835 | -18.09 |  |  | 0.032819 | 2.557 | 5501 | 0.003 | 0 | 85 | 11.721 | 85 | 913.2 | 85 | -24.94 | 85 | -6.85
6001 | 0.012598 | -12.85 |  |  | 0.03229 | 2.5631 | 6001 | 0.003 | 0 | 86 | 11.532 | 86 | 915.4 | 86 | -20.14 | 86 | -7.29
7001 | 0.01229 | -5.15 |  |  | 0.03124 | 2.5418 | 7001 | 0.003 | 0 | 87 | 11.157 | 87 | 907.8 | 87 | -13.68 | 87 | -8.53
8001 | 0.012335 | 4 |  |  | 0.031217 | 2.5308 | 8001 | 0.003 | 0 | 88 | 11.149 | 88 | 903.85 | 88 | -5.7 | 88 | -9.7
9001 | 0.012359 | 11.18 |  |  | 0.031156 | 2.5208 | 9001 | 0.003 | 0 | 89 | 11.127 | 89 | 900.3 | 89 | 0.52 | 89 | -10.66
10001 | 0.012938 | 17.46 |  |  | 0.032589 | 2.5189 | 10001 | 0.003 | 0 | 90 | 11.639 | 90 | 899.6 | 90 | 5.78 | 90 | -11.68
15001 | 0.016185 | 36.4 |  |  | 0.039819 | 2.4602 | 15001 | 0.003 | 0 | 91 | 14.221 | 91 | 878.65 | 91 | 19.14 | 91 | -17.26
20001 | 0.020052 | 45.93 |  |  | 0.04874 | 2.4307 | 20001 | 0.003 | 0 | 92 | 17.407 | 92 | 868.1 | 92 | 23.77 | 92 | -22.16
30001 | 0.027653 | 55.35 |  |  | 0.12906 | 4.667 | 30001 | 0.006 | 0 | 93 | 46.092 | 93 | 1.6668 | 93 | 23.89 | 93 | -31.46
40001 | 0.034236 | 59.62 |  |  | 0.25035 | 7.3125 | 40001 | 0.01 | 0 | 94 | 89.41 | 94 | 2.6116 | 94 | 19.06 | 94 | -40.56
50001 | 0.039885 | 58.4 |  |  | 0.324 | 8.1234 | 50001 | 0.012 | 0 | 95 | 115.715 | 95 | 2.9012 | 95 | 14.77 | 95 | -43.63
60001 | 0.04559 | 66.26 |  |  | 0.33996 | 7.457 | 60001 | 0.012 | 0 | 96 | 121.415 | 96 | 2.6632 | 96 | 10.92 | 96 | -55.34
70001 | 0.051128 | 69.11 |  |  | 0.43137 | 8.437 | 70001 | 0.015 | 0 | 97 | 154.06 | 97 | 3.0132 | 97 | 8.09 | 97 | -61.02
80001 | 0.056989 | 72.64 |  |  | 0.42921 | 7.5314 | 80001 | 0.015 | 0 | 98 | 153.29 | 98 | 2.6898 | 98 | 8.27 | 98 | -64.37
90001 | 0.064443 | 75.52 |  |  | 0.4454 | 6.9115 | 90001 | 0.015 | 0 | 99 | 159.07 | 99 | 2.4684 | 99 | 13.44 | 99 | -62.08
100001 | 0.074039 | 75.28 |  |  | 0.55314 | 7.471 | 100001 | 0.015 | 0 | 100 | 197.55 | 100 | 2.6682 | 100 | 16.03 | 100 | -59.25
110001 | 0.07952 | 74.52 |  |  | 0.67959 | 8.5462 | 110001 | 0.015 | 0 | 101 | 242.71 | 101 | 3.0522 | 101 | 8.71 | 101 | -65.81
120001 | 0.083842 | 75.24 |  |  | 0.72324 | 8.6262 | 120001 | 0.015 | 0 | 102 | 258.3 | 102 | 3.0808 | 102 | -1.88 | 102 | -77.12