## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.18902 | -3.66 | 2.79 | A | 0.60088 | 3.1788 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 214.6 | 0 | 1.1353 | 0 | 1.03 | 0 | 4.69
7.5 | 0.1987 | -5.46 |  |  | 0.61544 | 3.0974 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 219.8 | 1 | 1.1062 | 1 | -5.16 | 1 | 0.3
10 | 0.191 | -6.17 | MPP |  | 0.5857 | 3.0666 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 209.18 | 2 | 1.0952 | 2 | -3.44 | 2 | 2.73
12.5 | 0.18696 | -6.56 | 564 | mV | 0.57467 | 3.0738 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 205.24 | 3 | 1.0978 | 3 | -4.9 | 3 | 1.66
15 | 0.1886 | -7.69 |  |  | 0.58565 | 3.1052 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 209.16 | 4 | 1.109 | 4 | -6.26 | 4 | 1.43
17.5 | 0.18512 | -10.14 | Intensity |  | 0.57532 | 3.1077 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 205.47 | 5 | 1.1099 | 5 | -8.34 | 5 | 1.8
20 | 0.18666 | -11.88 | 500 | W/m^2 | 0.57789 | 3.096 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 206.39 | 6 | 1.1057 | 6 | -10 | 6 | 1.88
22.5 | 0.1844 | -12.86 |  |  | 0.57467 | 3.1164 | 22.5 | 0.004 | 0 | 7 | 205.24 | 7 | 1.113 | 7 | -11.12 | 7 | 1.74
25 | 0.1864 | -13.97 |  |  | 0.57996 | 3.1114 | 25 | 0.004 | 0 | 8 | 207.13 | 8 | 1.1112 | 8 | -12.12 | 8 | 1.85
27.5 | 0.18359 | -15.98 |  |  | 0.57322 | 3.1223 | 27.5 | 0.004 | 0 | 9 | 204.72 | 9 | 1.1151 | 9 | -13.94 | 9 | 2.04
30 | 0.18409 | -17.23 |  |  | 0.57565 | 3.127 | 30 | 0.004 | 0 | 10 | 205.59 | 10 | 1.1168 | 10 | -15.01 | 10 | 2.22
32.5 | 0.18279 | -19.24 |  |  | 0.57204 | 3.1296 | 32.5 | 0.004 | 0 | 11 | 204.3 | 11 | 1.1177 | 11 | -16.88 | 11 | 2.36
35 | 0.18025 | -19.56 |  |  | 0.5654 | 3.1368 | 35 | 0.004 | 0 | 12 | 201.93 | 12 | 1.1203 | 12 | -17.31 | 12 | 2.25
37.5 | 0.18161 | -20.42 |  |  | 0.57002 | 3.1388 | 37.5 | 0.004 | 0 | 13 | 203.58 | 13 | 1.121 | 13 | -18 | 13 | 2.42
40 | 0.17759 | -22.59 |  |  | 0.55986 | 3.1525 | 40 | 0.004 | 0 | 14 | 199.95 | 14 | 1.1259 | 14 | -20.12 | 14 | 2.47
42.5 | 0.17768 | -23.89 |  |  | 0.55994 | 3.1514 | 42.5 | 0.004 | 0 | 15 | 199.98 | 15 | 1.1255 | 15 | -21.24 | 15 | 2.65
45 | 0.17571 | -24.41 |  |  | 0.55546 | 3.1612 | 45 | 0.004 | 0 | 16 | 198.38 | 16 | 1.129 | 16 | -21.69 | 16 | 2.72
47.5 | 0.17851 | -27.62 |  |  | 0.56392 | 3.159 | 47.5 | 0.004 | 0 | 17 | 201.4 | 17 | 1.1282 | 17 | -24.63 | 17 | 2.99
51 | 0.17221 | -27.96 |  |  | 0.54734 | 3.1783 | 51 | 0.004 | 0 | 18 | 195.48 | 18 | 1.1351 | 18 | -25.03 | 18 | 2.93
52.5 | 0.16865 | -28.2 |  |  | 0.53735 | 3.1861 | 52.5 | 0.004 | 0 | 19 | 191.91 | 19 | 1.1379 | 19 | -25.1 | 19 | 3.1
55 | 0.16878 | -28.71 |  |  | 0.53785 | 3.1867 | 55 | 0.004 | 0 | 20 | 192.09 | 20 | 1.1381 | 20 | -25.7 | 20 | 3.01
61 | 0.16413 | -31.4 |  |  | 0.52662 | 3.2085 | 61 | 0.004 | 0 | 21 | 188.08 | 21 | 1.1459 | 21 | -28.31 | 21 | 3.09
65 | 0.15991 | -33.05 |  |  | 0.51537 | 3.2228 | 65 | 0.004 | 0 | 22 | 184.06 | 22 | 1.151 | 22 | -29.83 | 22 | 3.22
71 | 0.15483 | -35.52 |  |  | 0.50296 | 3.2486 | 71 | 0.004 | 0 | 23 | 179.63 | 23 | 1.1602 | 23 | -32.32 | 23 | 3.2
75 | 0.15155 | -36.61 |  |  | 0.49367 | 3.2575 | 75 | 0.004 | 0 | 24 | 176.31 | 24 | 1.1634 | 24 | -33.34 | 24 | 3.27
81 | 0.14764 | -38.88 |  |  | 0.48342 | 3.2743 | 81 | 0.004 | 0 | 25 | 172.65 | 25 | 1.1694 | 25 | -35.66 | 25 | 3.22
85 | 0.14437 | -39.96 |  |  | 0.47446 | 3.2864 | 85 | 0.004 | 0 | 26 | 169.45 | 26 | 1.1737 | 26 | -36.73 | 26 | 3.23
91 | 0.14038 | -41.76 |  |  | 0.46346 | 3.3015 | 91 | 0.004 | 0 | 27 | 165.52 | 27 | 1.1791 | 27 | -38.52 | 27 | 3.24
95 | 0.1376 | -42.88 |  |  | 0.45598 | 3.3138 | 95 | 0.004 | 0 | 28 | 162.85 | 28 | 1.1835 | 28 | -39.61 | 28 | 3.27
101 | 0.13249 | -44.59 |  |  | 0.44383 | 3.3499 | 101 | 0.004 | 0 | 29 | 158.51 | 29 | 1.1964 | 29 | -41.49 | 29 | 3.1
105 | 0.13024 | -45.62 |  |  | 0.43386 | 3.3312 | 105 | 0.004 | 0 | 30 | 154.95 | 30 | 1.1897 | 30 | -42.56 | 30 | 3.06
110 | 0.12709 | -46.73 |  |  | 0.42535 | 3.3468 | 110 | 0.004 | 0 | 31 | 151.91 | 31 | 1.1953 | 31 | -43.7 | 31 | 3.03
115 | 0.12348 | -47.82 |  |  | 0.41434 | 3.3555 | 115 | 0.004 | 0 | 32 | 147.98 | 32 | 1.1984 | 32 | -44.78 | 32 | 3.04
121 | 0.12076 | -49.29 |  |  | 0.40606 | 3.3625 | 121 | 0.004 | 0 | 33 | 145.02 | 33 | 1.2009 | 33 | -46.38 | 33 | 2.91
125 | 0.11774 | -49.87 |  |  | 0.39698 | 3.3718 | 125 | 0.004 | 0 | 34 | 141.78 | 34 | 1.2042 | 34 | -47.07 | 34 | 2.8
131 | 0.11419 | -50.94 |  |  | 0.38665 | 3.386 | 131 | 0.004 | 0 | 35 | 138.09 | 35 | 1.2093 | 35 | -48.25 | 35 | 2.69
135 | 0.11204 | -51.89 |  |  | 0.3799 | 3.3908 | 135 | 0.004 | 0 | 36 | 135.68 | 36 | 1.211 | 36 | -49.25 | 36 | 2.64
141 | 0.10898 | -52.85 |  |  | 0.36994 | 3.3944 | 141 | 0.004 | 0 | 37 | 132.12 | 37 | 1.2123 | 37 | -50.27 | 37 | 2.58
145 | 0.10689 | -53.51 |  |  | 0.36422 | 3.4073 | 145 | 0.004 | 0 | 38 | 130.08 | 38 | 1.2169 | 38 | -50.96 | 38 | 2.55
151 | 0.104 | -54.17 |  |  | 0.35409 | 3.4048 | 151 | 0.004 | 0 | 39 | 126.46 | 39 | 1.216 | 39 | -51.87 | 39 | 2.3
155 | 0.10198 | -54.74 |  |  | 0.3479 | 3.4115 | 155 | 0.004 | 0 | 40 | 124.25 | 40 | 1.2184 | 40 | -52.42 | 40 | 2.32
161 | 0.10036 | -55.71 |  |  | 0.3432 | 3.4196 | 161 | 0.004 | 0 | 41 | 122.57 | 41 | 1.2213 | 41 | -53.51 | 41 | 2.2
165 | 0.097351 | -56.16 |  |  | 0.33334 | 3.4241 | 165 | 0.004 | 0 | 42 | 119.05 | 42 | 1.2229 | 42 | -54 | 42 | 2.16
171 | 0.094994 | -56.83 |  |  | 0.32572 | 3.4289 | 171 | 0.004 | 0 | 43 | 116.33 | 43 | 1.2246 | 43 | -54.91 | 43 | 1.92
175 | 0.093098 | -57.22 |  |  | 0.3199 | 3.4362 | 175 | 0.004 | 0 | 44 | 114.25 | 44 | 1.2272 | 44 | -55.31 | 44 | 1.91
201 | 0.08366 | -59.59 | Temp center (deg) |  | 0.28843 | 3.4476 | 201 | 0.004 | 0 | 45 | 103.01 | 45 | 1.2313 | 45 | -58.25 | 45 | 1.34
225 | 0.076035 | -61.56 | 50 |  | 0.19558 | 2.5722 | 225 | 0.003 | 0 | 46 | 69.85 | 46 | 918.65 | 46 | -60.54 | 46 | 1.02
251 | 0.069162 | -63.06 |  |  | 0.1786 | 2.5823 | 251 | 0.003 | 0 | 47 | 63.785 | 47 | 922.25 | 47 | -62.44 | 47 | 0.62
275 | 0.064031 | -63.88 |  |  | 0.16509 | 2.5782 | 275 | 0.003 | 0 | 48 | 58.96 | 48 | 920.8 | 48 | -63.4 | 48 | 0.48
301 | 0.059026 | -65.02 |  |  | 0.15239 | 2.5817 | 301 | 0.003 | 0 | 49 | 54.425 | 49 | 922.05 | 49 | -64.86 | 49 | 0.16
325 | 0.055169 | -65.39 |  |  | 0.1421 | 2.5757 | 325 | 0.003 | 0 | 50 | 50.75 | 50 | 919.9 | 50 | -65.38 | 50 | 0.01
351 | 0.051439 | -65.92 |  |  | 0.13243 | 2.5745 | 351 | 0.003 | 0 | 51 | 47.296 | 51 | 919.45 | 51 | -66.15 | 51 | -0.23
375 | 0.048412 | -66.25 |  |  | 0.12428 | 2.567 | 375 | 0.003 | 0 | 52 | 44.384 | 52 | 916.8 | 52 | -66.41 | 52 | -0.16
401 | 0.045612 | -66.55 |  |  | 0.11642 | 2.5523 | 401 | 0.003 | 0 | 53 | 41.578 | 53 | 911.55 | 53 | -66.72 | 53 | -0.17
425 | 0.043263 | -66.42 |  |  | 0.1107 | 2.5586 | 425 | 0.003 | 0 | 54 | 39.534 | 54 | 913.8 | 54 | -66.7 | 54 | -0.28
451 | 0.040769 | -66.88 |  |  | 0.10455 | 2.5644 | 451 | 0.003 | 0 | 55 | 37.338 | 55 | 915.85 | 55 | -67.23 | 55 | -0.35
475 | 0.038832 | -66.53 |  |  | 0.099456 | 2.5612 | 475 | 0.003 | 0 | 56 | 35.52 | 56 | 914.7 | 56 | -66.82 | 56 | -0.29
501 | 0.036893 | -66.39 |  |  | 0.094091 | 2.5504 | 501 | 0.003 | 0 | 57 | 33.604 | 57 | 910.85 | 57 | -66.83 | 57 | -0.44
525 | 0.035179 | -66.77 |  |  | 0.090031 | 2.5592 | 525 | 0.003 | 0 | 58 | 32.154 | 58 | 914 | 58 | -67.14 | 58 | -0.37
551 | 0.033814 | -66.23 |  |  | 0.086442 | 2.5564 | 551 | 0.003 | 0 | 59 | 30.872 | 59 | 913 | 59 | -66.59 | 59 | -0.36
575 | 0.032412 | -66.23 |  |  | 0.08293 | 2.5586 | 575 | 0.003 | 0 | 60 | 29.618 | 60 | 913.8 | 60 | -66.42 | 60 | -0.19
601 | 0.031078 | -66 |  |  | 0.079548 | 2.5596 | 601 | 0.003 | 0 | 61 | 28.41 | 61 | 914.15 | 61 | -66.34 | 61 | -0.34
625 | 0.029862 | -65.27 |  |  | 0.076322 | 2.5558 | 625 | 0.003 | 0 | 62 | 27.258 | 62 | 912.8 | 62 | -65.55 | 62 | -0.28
651 | 0.028793 | -65.27 |  |  | 0.073752 | 2.5614 | 651 | 0.003 | 0 | 63 | 26.34 | 63 | 914.8 | 63 | -65.65 | 63 | -0.38
675 | 0.027986 | -65.4 |  |  | 0.071686 | 2.5614 | 675 | 0.003 | 0 | 64 | 25.602 | 64 | 914.8 | 64 | -65.62 | 64 | -0.22
701 | 0.026904 | -64.44 |  |  | 0.069059 | 2.5669 | 701 | 0.003 | 0 | 65 | 24.664 | 65 | 916.75 | 65 | -64.96 | 65 | -0.52
725 | 0.026026 | -64.43 |  |  | 0.066696 | 2.5627 | 725 | 0.003 | 0 | 66 | 23.82 | 66 | 915.25 | 66 | -64.68 | 66 | -0.25
751 | 0.025262 | -63.88 |  |  | 0.064859 | 2.5675 | 751 | 0.003 | 0 | 67 | 23.164 | 67 | 916.95 | 67 | -64.25 | 67 | -0.37
801 | 0.023823 | -63.03 |  |  | 0.060922 | 2.5572 | 801 | 0.003 | 0 | 68 | 21.758 | 68 | 913.3 | 68 | -63.69 | 68 | -0.66
851 | 0.022547 | -62.24 |  |  | 0.058078 | 2.5759 | 851 | 0.003 | 0 | 69 | 20.742 | 69 | 919.95 | 69 | -62.82 | 69 | -0.58
901 | 0.021388 | -61.41 |  |  | 0.05511 | 2.5767 | 901 | 0.003 | 0 | 70 | 19.682 | 70 | 920.25 | 70 | -61.97 | 70 | -0.56
951 | 0.020311 | -60.26 |  |  | 0.05224 | 2.5719 | 951 | 0.003 | 0 | 71 | 18.657 | 71 | 918.55 | 71 | -60.97 | 71 | -0.71
1001 | 0.019293 | -59.36 |  |  | 0.049837 | 2.5831 | 1001 | 0.003 | 0 | 72 | 17.799 | 72 | 922.55 | 72 | -60.08 | 72 | -0.72
1151 | 0.017099 | -55.94 |  |  | 0.044288 | 2.59 | 1151 | 0.003 | 0 | 73 | 15.817 | 73 | 925 | 73 | -56.95 | 73 | -1.01
1251 | 0.015597 | -54.27 |  |  | 0.040398 | 2.5901 | 1251 | 0.003 | 0 | 74 | 14.428 | 74 | 925.05 | 74 | -55.44 | 74 | -1.17
1401 | 0.014456 | -50.98 |  |  | 0.037472 | 2.5921 | 1401 | 0.003 | 0 | 75 | 13.383 | 75 | 925.75 | 75 | -52.39 | 75 | -1.41
1501 | 0.013725 | -49.03 |  |  | 0.035661 | 2.5983 | 1501 | 0.003 | 0 | 76 | 12.736 | 76 | 927.95 | 76 | -50.65 | 76 | -1.62
1751 | 0.012359 | -43.53 |  |  | 0.032138 | 2.6005 | 1751 | 0.003 | 0 | 77 | 11.478 | 77 | 928.75 | 77 | -45.59 | 77 | -2.06
2001 | 0.011105 | -37.89 |  |  | 0.028854 | 2.5984 | 2001 | 0.003 | 0 | 78 | 10.305 | 78 | 928 | 78 | -40.32 | 78 | -2.43
2501 | 0.0098754 | -26.68 |  |  | 0.025738 | 2.6062 | 2501 | 0.003 | 0 | 79 | 9.192 | 79 | 930.8 | 79 | -29.95 | 79 | -3.27
3001 | 0.0090669 | -17.58 |  |  | 0.023631 | 2.6062 | 3001 | 0.003 | 0 | 80 | 8.4395 | 80 | 930.8 | 80 | -21.48 | 80 | -3.9
3501 | 0.0088387 | -9.16 |  |  | 0.022961 | 2.5978 | 3501 | 0.003 | 0 | 81 | 8.2005 | 81 | 927.8 | 81 | -13.9 | 81 | -4.74
4001 | 0.0085304 | -2.74 |  |  | 0.02221 | 2.6036 | 4001 | 0.003 | 0 | 82 | 7.932 | 82 | 929.85 | 82 | -8.21 | 82 | -5.47
4501 | 0.0089037 | 3.94 |  |  | 0.023139 | 2.5988 | 4501 | 0.003 | 0 | 83 | 8.264 | 83 | 928.15 | 83 | -1.79 | 83 | -5.73
5001 | 0.0089933 | 10.49 |  |  | 0.023262 | 2.5866 | 5001 | 0.003 | 0 | 84 | 8.308 | 84 | 923.8 | 84 | 3.9 | 84 | -6.59
5501 | 0.0091578 | 16.13 |  |  | 0.023582 | 2.575 | 5501 | 0.003 | 0 | 85 | 8.422 | 85 | 919.65 | 85 | 8.75 | 85 | -7.38
6001 | 0.0095648 | 19.45 |  |  | 0.024462 | 2.5575 | 6001 | 0.003 | 0 | 86 | 8.7365 | 86 | 913.4 | 86 | 11.64 | 86 | -7.81
7001 | 0.010108 | 25.79 |  |  | 0.025682 | 2.5407 | 7001 | 0.003 | 0 | 87 | 9.172 | 87 | 907.4 | 87 | 17.42 | 87 | -8.37
8001 | 0.010982 | 31.71 |  |  | 0.028031 | 2.5523 | 8001 | 0.003 | 0 | 88 | 10.011 | 88 | 911.55 | 88 | 21.92 | 88 | -9.79
9001 | 0.012004 | 36.3 |  |  | 0.030538 | 2.5441 | 9001 | 0.003 | 0 | 89 | 10.9065 | 89 | 908.6 | 89 | 25.27 | 89 | -11.03
10001 | 0.012885 | 39.16 |  |  | 0.032528 | 2.5245 | 10001 | 0.003 | 0 | 90 | 11.617 | 90 | 901.6 | 90 | 26.98 | 90 | -12.18
15001 | 0.017199 | 50.67 |  |  | 0.043165 | 2.5098 | 15001 | 0.003 | 0 | 91 | 15.416 | 91 | 896.35 | 91 | 33.33 | 91 | -17.34
20001 | 0.021328 | 55.17 |  |  | 0.05171 | 2.4245 | 20001 | 0.003 | 0 | 92 | 18.468 | 92 | 865.9 | 92 | 32.69 | 92 | -22.48
30001 | 0.028426 | 60.09 |  |  | 0.13334 | 4.6906 | 30001 | 0.006 | 0 | 93 | 47.62 | 93 | 1.6752 | 93 | 28.32 | 93 | -31.77
40001 | 0.034698 | 63.29 |  |  | 0.25575 | 7.3707 | 40001 | 0.01 | 0 | 94 | 91.34 | 94 | 2.6324 | 94 | 22.47 | 94 | -40.82
50001 | 0.04039 | 61.32 |  |  | 0.33174 | 8.2135 | 50001 | 0.012 | 0 | 95 | 118.48 | 95 | 2.9334 | 95 | 17.47 | 95 | -43.85
60001 | 0.045944 | 69.08 |  |  | 0.34633 | 7.5382 | 60001 | 0.012 | 0 | 96 | 123.69 | 96 | 2.6922 | 96 | 13.32 | 96 | -55.76
70001 | 0.051566 | 72.31 |  |  | 0.43985 | 8.5299 | 70001 | 0.015 | 0 | 97 | 157.09 | 97 | 3.0464 | 97 | 10.59 | 97 | -61.72
80001 | 0.05758 | 75.76 |  |  | 0.43646 | 7.5802 | 80001 | 0.015 | 0 | 98 | 155.88 | 98 | 2.7072 | 98 | 10.37 | 98 | -65.39
90001 | 0.065874 | 78.54 |  |  | 0.44887 | 6.8141 | 90001 | 0.015 | 0 | 99 | 160.31 | 99 | 2.4336 | 99 | 14.83 | 99 | -63.71
100001 | 0.075293 | 78.22 |  |  | 0.55079 | 7.3153 | 100001 | 0.015 | 0 | 100 | 196.71 | 100 | 2.6126 | 100 | 19 | 100 | -59.22
110001 | 0.080432 | 77.4 |  |  | 0.68135 | 8.4711 | 110001 | 0.015 | 0 | 101 | 243.34 | 101 | 3.0254 | 101 | 10.82 | 101 | -66.58
120001 | 0.084792 | 78.39 |  |  | 0.72341 | 8.5316 | 120001 | 0.015 | 0 | 102 | 258.36 | 102 | 3.047 | 102 | 0.75 | 102 | -77.64