## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
10 | 2.5386 | -3.75 | 1 | A/V | 1.3363 | 0.52637 | 10 | 0.002 | 0 | 0 | 477.24 | 0 | 187.99 | 0 | -0.34 | 0 | 3.41 | 0 | 0.45097
12.5 | 2.3417 | -5.94 |  |  | 1.3199 | 0.56367 | 12.5 | 0.002 | 0 | 1 | 471.4 | 1 | 201.31 | 1 | -2.25 | 1 | 3.69 | 1 | 0.45061
15 | 2.5368 | -3 | Vpp initial |  | 1.3467 | 0.53088 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 480.98 | 2 | 189.6 | 2 | -0.63 | 2 | 2.37 | 2 | 0.45089
17.5 | 2.6995 | 0.91 | 1106.7196 | mV | 1.3851 | 0.5131 | 17.5 | 0.002 | 0 | 3 | 494.68 | 3 | 183.25 | 3 | 0.65 | 3 | -0.26 | 3 | 0.45121
20 | 2.7704 | 3.59 |  |  | 1.3825 | 0.49904 | 20 | 0.002 | 0 | 4 | 493.76 | 4 | 178.23 | 4 | 0.86 | 4 | -2.73 | 4 | 0.45022
22.5 | 2.5912 | 3.13 | Offset |  | 1.3647 | 0.52665 | 22.5 | 0.002 | 0 | 5 | 487.38 | 5 | 188.09 | 5 | 1 | 5 | -2.13 | 5 | 0.45079
25 | 2.5436 | -0.25 | 0 |  | 1.3557 | 0.53298 | 25 | 0.002 | 0 | 6 | 484.18 | 6 | 190.35 | 6 | -0.26 | 6 | -0.01 | 6 | 0.45124
27.5 | 2.7021 | -0.36 |  |  | 1.3754 | 0.50901 | 27.5 | 0.002 | 0 | 7 | 491.22 | 7 | 181.79 | 7 | -0.55 | 7 | -0.19 | 7 | 0.45051
30 | 2.6255 | -2.35 |  |  | 1.3713 | 0.52228 | 30 | 0.002 | 0 | 8 | 489.74 | 8 | 186.53 | 8 | -1.04 | 8 | 1.31 | 8 | 0.45019
35 | 2.566 | 0.95 |  |  | 1.3558 | 0.52836 | 35 | 0.002 | 0 | 9 | 484.2 | 9 | 188.7 | 9 | -0.33 | 9 | -1.28 | 9 | 0.45012
40 | 2.6146 | -1.91 |  |  | 1.366 | 0.52245 | 40 | 0.002 | 0 | 10 | 487.86 | 10 | 186.59 | 10 | -1.07 | 10 | 0.84 | 10 | 0.45041
45 | 2.6583 | -1.14 |  |  | 1.3742 | 0.51696 | 45 | 0.002 | 0 | 11 | 490.8 | 11 | 184.63 | 11 | -1.04 | 11 | 0.1 | 11 | 0.45053
51 | 2.627 | -5.43 |  |  | 1.3709 | 0.52186 | 51 | 0.002 | 0 | 12 | 489.62 | 12 | 186.38 | 12 | -2.43 | 12 | 3 | 12 | 0.45006
55 | 2.6684 | -2.81 |  |  | 1.3751 | 0.51531 | 55 | 0.002 | 0 | 13 | 491.1 | 13 | 184.04 | 13 | -1.65 | 13 | 1.16 | 13 | 0.45015
60 | 2.6258 | -2.77 |  |  | 1.3637 | 0.51934 | 60 | 0.002 | 0 | 14 | 487.04 | 14 | 185.48 | 14 | -1.72 | 14 | 1.05 | 14 | 0.4499
65 | 2.6465 | -3.01 |  |  | 1.3695 | 0.51747 | 65 | 0.002 | 0 | 15 | 489.1 | 15 | 184.81 | 15 | -1.8 | 15 | 1.21 | 15 | 0.44997
70 | 2.6376 | -1.57 |  |  | 1.3682 | 0.51876 | 70 | 0.002 | 0 | 16 | 488.66 | 16 | 185.27 | 16 | -1.49 | 16 | 0.08 | 16 | 0.45033
75 | 2.6292 | -1.8 |  |  | 1.3664 | 0.51971 | 75 | 0.002 | 0 | 17 | 488 | 17 | 185.61 | 17 | -1.7 | 17 | 0.1 | 17 | 0.4502
80 | 2.5666 | 0.82 |  |  | 1.3501 | 0.52604 | 80 | 0.002 | 0 | 18 | 482.18 | 18 | 187.87 | 18 | -0.27 | 18 | -1.09 | 18 | 0.45013
85 | 2.6128 | -1.04 |  |  | 1.3628 | 0.52158 | 85 | 0.002 | 0 | 19 | 486.72 | 19 | 186.28 | 19 | -1.34 | 19 | -0.3 | 19 | 0.45043
90 | 2.5966 | -1.14 |  |  | 1.359 | 0.52338 | 90 | 0.002 | 0 | 20 | 485.36 | 20 | 186.92 | 20 | -1.62 | 20 | -0.48 | 20 | 0.45081
95 | 2.6344 | -1.86 |  |  | 1.3681 | 0.51932 | 95 | 0.002 | 0 | 21 | 488.6 | 21 | 185.47 | 21 | -1.82 | 21 | 0.04 | 21 | 0.45032
101 | 2.5213 | -2.96 |  |  | 1.3605 | 0.53962 | 101 | 0.002 | 0 | 22 | 485.9 | 22 | 192.72 | 22 | -2.09 | 22 | 0.87 | 22 | 0.45057
110 | 2.5789 | -1.72 |  |  | 1.3549 | 0.52536 | 110 | 0.002 | 0 | 23 | 483.88 | 23 | 187.63 | 23 | -1.91 | 23 | -0.19 | 23 | 0.45045
120 | 2.5976 | -0.91 |  |  | 1.3572 | 0.52248 | 120 | 0.002 | 0 | 24 | 484.72 | 24 | 186.6 | 24 | -1.56 | 24 | -0.65 | 24 | 0.45005
125 | 2.5701 | -2.59 |  |  | 1.3511 | 0.5257 | 125 | 0.002 | 0 | 25 | 482.54 | 25 | 187.75 | 25 | -2.16 | 25 | 0.43 | 25 | 0.4502
151 | 2.6386 | -2.38 |  |  | 1.3535 | 0.51296 | 151 | 0.002 | 0 | 26 | 483.4 | 26 | 183.2 | 26 | -2.22 | 26 | 0.16 | 26 | 0.45024
175 | 2.5954 | -2.54 |  |  | 1.3374 | 0.51531 | 175 | 0.002 | 0 | 27 | 477.66 | 27 | 184.04 | 27 | -2.51 | 27 | 0.03 | 27 | 0.45065
201 | 2.5976 | -2.5 |  |  | 1.3417 | 0.51652 | 201 | 0.002 | 0 | 28 | 479.18 | 28 | 184.47 | 28 | -2.35 | 28 | 0.15 | 28 | 0.45
225 | 2.6097 | -3.75 |  |  | 1.3392 | 0.51318 | 225 | 0.002 | 0 | 29 | 478.3 | 29 | 183.28 | 29 | -2.84 | 29 | 0.91 | 29 | 0.4501
251 | 2.6808 | -4.48 |  |  | 1.339 | 0.49949 | 251 | 0.002 | 0 | 30 | 478.22 | 30 | 178.39 | 30 | -2.98 | 30 | 1.5 | 30 | 0.4502
275 | 2.6048 | -3.91 |  |  | 1.3298 | 0.51052 | 275 | 0.002 | 0 | 31 | 474.94 | 31 | 182.33 | 31 | -2.72 | 31 | 1.19 | 31 | 0.44994
301 | 2.6148 | -5.25 |  |  | 1.3326 | 0.50966 | 301 | 0.002 | 0 | 32 | 475.94 | 32 | 182.02 | 32 | -2.88 | 32 | 2.37 | 32 | 0.44992
325 | 2.6389 | -5.1 |  |  | 1.3283 | 0.50336 | 325 | 0.002 | 0 | 33 | 474.4 | 33 | 179.77 | 33 | -2.77 | 33 | 2.33 | 33 | 0.45041
351 | 2.6058 | -4.72 |  |  | 1.3289 | 0.50996 | 351 | 0.002 | 0 | 34 | 474.6 | 34 | 182.13 | 34 | -2.5 | 34 | 2.22 | 34 | 0.45067
375 | 2.6352 | -6.23 |  |  | 1.3331 | 0.5059 | 375 | 0.002 | 0 | 35 | 476.12 | 35 | 180.68 | 35 | -2.76 | 35 | 3.47 | 35 | 0.4501
401 | 2.6347 | -6.13 |  |  | 1.3307 | 0.50506 | 401 | 0.002 | 0 | 36 | 475.24 | 36 | 180.38 | 36 | -2.75 | 36 | 3.38 | 36 | 0.45022
425 | 2.6282 | -6.91 |  |  | 1.335 | 0.50798 | 425 | 0.002 | 0 | 37 | 476.8 | 37 | 181.42 | 37 | -2.87 | 37 | 4.04 | 37 | 0.4498
451 | 2.6 | -6.98 |  |  | 1.3349 | 0.51344 | 451 | 0.002 | 0 | 38 | 476.76 | 38 | 183.37 | 38 | -2.85 | 38 | 4.13 | 38 | 0.45011
475 | 2.6009 | -7.74 |  |  | 1.3383 | 0.51456 | 475 | 0.002 | 0 | 39 | 477.96 | 39 | 183.77 | 39 | -2.81 | 39 | 4.93 | 39 | 0.45016
501 | 2.6148 | -8.2 |  |  | 1.3428 | 0.51355 | 501 | 0.002 | 0 | 40 | 479.58 | 40 | 183.41 | 40 | -2.93 | 40 | 5.27 | 40 | 0.44984
551 | 2.5994 | -8.65 |  |  | 1.3403 | 0.51562 | 551 | 0.002 | 0 | 41 | 478.68 | 41 | 184.15 | 41 | -3.35 | 41 | 5.3 | 41 | 0.45059
601 | 2.6022 | -10.24 | Temp center (deg) |  | 1.3429 | 0.51607 | 601 | 0.002 | 0 | 42 | 479.62 | 42 | 184.31 | 42 | -3.72 | 42 | 6.52 | 42 | 0.45014
651 | 2.5947 | -9.87 | 30.1 |  | 1.3425 | 0.51741 | 651 | 0.002 | 0 | 43 | 479.48 | 43 | 184.79 | 43 | -3.91 | 43 | 5.96 | 43 | 0.45021
701 | 2.5512 | -11.16 |  |  | 1.3424 | 0.52618 | 701 | 0.002 | 0 | 44 | 479.42 | 44 | 187.92 | 44 | -4.45 | 44 | 6.71 | 44 | 0.45133
751 | 2.5963 | -11.79 |  |  | 1.342 | 0.51691 | 751 | 0.002 | 0 | 45 | 479.3 | 45 | 184.61 | 45 | -4.58 | 45 | 7.21 | 45 | 0.45073
801 | 2.5328 | -12.84 |  |  | 1.3451 | 0.53108 | 801 | 0.002 | 0 | 46 | 480.4 | 46 | 189.67 | 46 | -4.85 | 46 | 7.99 | 46 | 0.45048
851 | 2.5981 | -13.48 |  |  | 1.345 | 0.51766 | 851 | 0.002 | 0 | 47 | 480.34 | 47 | 184.88 | 47 | -5.07 | 47 | 8.41 | 47 | 0.45036
901 | 2.5421 | -13.74 |  |  | 1.3426 | 0.52814 | 901 | 0.002 | 0 | 48 | 479.5 | 48 | 188.62 | 48 | -5.41 | 48 | 8.33 | 48 | 0.45024
951 | 2.565 | -14.45 |  |  | 1.3432 | 0.52366 | 951 | 0.002 | 0 | 49 | 479.7 | 49 | 187.02 | 49 | -5.74 | 49 | 8.71 | 49 | 0.45051
1001 | 2.5408 | -15.89 |  |  | 1.34 | 0.52741 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 478.58 | 50 | 188.36 | 50 | -6.06 | 50 | 9.83 | 50 | 0.45026
1101 | 2.5059 | -17.25 |  |  | 1.3404 | 0.53491 | 1101 | 0.002 | 0 | 51 | 478.72 | 51 | 191.04 | 51 | -6.62 | 51 | 10.63 | 51 | 0.45084
1201 | 2.4954 | -18.56 |  |  | 1.3418 | 0.53768 | 1201 | 0.002 | 0 | 52 | 479.2 | 52 | 192.03 | 52 | -7.18 | 52 | 11.38 | 52 | 0.45004
1251 | 2.4863 | -18.88 |  |  | 1.3388 | 0.53847 | 1251 | 0.002 | 0 | 53 | 478.14 | 53 | 192.31 | 53 | -7.44 | 53 | 11.44 | 53 | 0.45044
1301 | 2.4313 | -19.5 |  |  | 1.3345 | 0.54888 | 1301 | 0.002 | 0 | 54 | 476.6 | 54 | 196.03 | 54 | -7.64 | 54 | 11.86 | 54 | 0.45043
1401 | 2.4584 | -20.97 |  |  | 1.3389 | 0.54463 | 1401 | 0.002 | 0 | 55 | 478.18 | 55 | 194.51 | 55 | -8.31 | 55 | 12.66 | 55 | 0.45033
1501 | 2.4054 | -22.33 |  |  | 1.333 | 0.55415 | 1501 | 0.002 | 0 | 56 | 476.06 | 56 | 197.91 | 56 | -8.87 | 56 | 13.46 | 56 | 0.45025
1751 | 2.3522 | -25.83 |  |  | 1.3315 | 0.56608 | 1751 | 0.002 | 0 | 57 | 475.54 | 57 | 202.17 | 57 | -10.13 | 57 | 15.7 | 57 | 0.4502
2001 | 2.305 | -29.42 |  |  | 1.3303 | 0.57716 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 475.12 | 58 | 206.13 | 58 | -11.31 | 58 | 18.11 | 58 | 0.45012
2251 | 2.2384 | -31.96 |  |  | 1.3264 | 0.59254 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 473.7 | 59 | 211.62 | 59 | -12.63 | 59 | 19.33 | 59 | 0.44993
2501 | 2.1597 | -34.76 |  |  | 1.3186 | 0.61057 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 470.94 | 60 | 218.06 | 60 | -13.89 | 60 | 20.87 | 60 | 0.44994
2751 | 2.0858 | -37.11 |  |  | 1.3144 | 0.63017 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 469.44 | 61 | 225.06 | 61 | -15.06 | 61 | 22.05 | 61 | 0.45059
3001 | 2.0303 | -39.44 |  |  | 1.3122 | 0.6463 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 468.64 | 62 | 230.82 | 62 | -16.27 | 62 | 23.17 | 62 | 0.44969
3251 | 1.9361 | -41.01 |  |  | 1.3 | 0.67147 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 464.3 | 63 | 239.81 | 63 | -17.68 | 63 | 23.33 | 63 | 0.45065
3501 | 1.8692 | -43.2 |  |  | 1.2921 | 0.69126 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 461.48 | 64 | 246.88 | 64 | -18.59 | 64 | 24.61 | 64 | 0.4499
3751 | 1.8254 | -45.16 |  |  | 1.2865 | 0.70476 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 459.46 | 65 | 251.7 | 65 | -19.83 | 65 | 25.33 | 65 | 0.45013
4001 | 1.7493 | -47 |  |  | 1.277 | 0.73002 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 456.08 | 66 | 260.72 | 66 | -21.11 | 66 | 25.89 | 66 | 0.45
4251 | 1.6873 | -48.52 |  |  | 1.2692 | 0.75219 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 453.28 | 67 | 268.64 | 67 | -22.2 | 67 | 26.32 | 67 | 0.45004
4501 | 1.6242 | -49.64 |  |  | 1.2644 | 0.77851 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 451.58 | 68 | 278.04 | 68 | -23.4 | 68 | 26.24 | 68 | 0.44989
4751 | 1.5645 | -51.09 |  |  | 1.2496 | 0.79873 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 446.28 | 69 | 285.26 | 69 | -24.54 | 69 | 26.55 | 69 | 0.44983
5001 | 1.5135 | -52.26 |  |  | 1.2434 | 0.82158 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 444.08 | 70 | 293.42 | 70 | -25.76 | 70 | 26.5 | 70 | 0.44995
5501 | 1.4258 | -54.59 |  |  | 1.2242 | 0.85859 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 437.22 | 71 | 306.64 | 71 | -28.16 | 71 | 26.43 | 71 | 0.44994
6001 | 1.3384 | -56.73 |  |  | 1.2055 | 0.90065 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 430.52 | 72 | 321.66 | 72 | -30.02 | 72 | 26.71 | 72 | 0.44982
7001 | 1.1813 | -59.61 |  |  | 1.1641 | 0.98543 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 415.76 | 73 | 351.94 | 73 | -34.57 | 73 | 25.04 | 73 | 0.45045
8001 | 1.0637 | -61.46 |  |  | 1.1234 | 1.056 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 401.2 | 74 | 377.16 | 74 | -38.21 | 74 | 23.25 | 74 | 0.44978
9001 | 0.95839 | -63.63 |  |  | 1.0679 | 1.1142 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 381.38 | 75 | 397.94 | 75 | -41.85 | 75 | 21.78 | 75 | 0.45028
10001 | 0.87676 | -64.18 |  |  | 1.0338 | 1.1791 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 369.22 | 76 | 421.12 | 76 | -44.13 | 76 | 20.05 | 76 | 0.44981
12501 | 0.72256 | -66.59 |  |  | 0.93005 | 1.2872 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 332.16 | 77 | 459.7 | 77 | -52.21 | 77 | 14.38 | 77 | 0.44997
15001 | 0.60911 | -67.49 |  |  | 0.83362 | 1.3686 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 297.72 | 78 | 488.78 | 78 | -58.6 | 78 | 8.89 | 78 | 0.45001
17501 | 0.52735 | -67.57 |  |  | 0.7541 | 1.43 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 269.32 | 79 | 510.7 | 79 | -64.23 | 79 | 3.34 | 79 | 0.45046
20001 | 0.46318 | -67.61 |  |  | 0.68029 | 1.4687 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 242.96 | 80 | 524.55 | 80 | -69.35 | 80 | -1.74 | 80 | 0.45035
25001 | 0.3792 | -66.99 |  |  | 0.56448 | 1.4886 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 201.6 | 81 | 531.65 | 81 | -75.97 | 81 | -8.98 | 81 | 0.45041
30001 | 0.32333 | -65.63 |  |  | 0.4811 | 1.4879 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 171.82 | 82 | 531.4 | 82 | -82.25 | 82 | -16.62 | 82 | 0.45056
35001 | 0.28182 | -64.16 |  |  | 0.41787 | 1.4827 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 149.24 | 83 | 529.55 | 83 | -87.17 | 83 | -23.01 | 83 | 0.45029
40001 | 0.25299 | -63.09 |  |  | 0.36711 | 1.4511 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 131.11 | 84 | 518.25 | 84 | -92.22 | 84 | -29.13 | 84 | 0.45021
45001 | 0.22875 | -61.94 |  |  | 0.32032 | 1.4003 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 114.4 | 85 | 500.1 | 85 | -96.35 | 85 | -34.41 | 85 | 0.44989
50001 | 0.20854 | -65.4 |  |  | 0.58005 | 2.7815 | 50001 | 0.004 | 0 | 86 | 207.16 | 86 | 993.4 | 86 | -100.59 | 86 | -35.19 | 86 | 0.44982
60001 | 0.17705 | -58.54 |  |  | 0.45374 | 2.5628 | 60001 | 0.004 | 0 | 87 | 162.05 | 87 | 915.3 | 87 | -107.78 | 87 | -49.24 | 87 | 0.45031
70001 | 0.1526 | -56.67 |  |  | 0.35456 | 2.3234 | 70001 | 0.004 | 0 | 88 | 126.63 | 88 | 829.8 | 88 | -113.66 | 88 | -56.99 | 88 | 0.44998
80001 | 0.12998 | -54.82 |  |  | 0.26559 | 2.0433 | 80001 | 0.004 | 0 | 89 | 94.855 | 89 | 729.75 | 89 | -117.46 | 89 | -62.64 | 89 | 0.45034
90001 | 0.10794 | -52.83 |  |  | 0.1884 | 1.7454 | 90001 | 0.004 | 0 | 90 | 67.285 | 90 | 623.35 | 90 | -115.46 | 90 | -62.63 | 90 | 0.45036
100001 | 0.089905 | -45.04 |  |  | 0.15984 | 1.7779 | 100001 | 0.004 | 0 | 91 | 57.085 | 91 | 634.95 | 91 | -97.67 | 91 | -52.63 | 91 | 0.4504
110001 | 0.084965 | -38.38 |  |  | 0.1955 | 2.3009 | 110001 | 0.004 | 0 | 92 | 69.82 | 92 | 821.75 | 92 | -97.02 | 92 | -58.64 | 92 | 0.45002
120001 | 0.076201 | -34.4 |  |  | 0.18172 | 2.3848 | 120001 | 0.004 | 0 | 93 | 64.9 | 93 | 851.7 | 93 | -107.63 | 93 | -73.23 | 93 | 0.45029