## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.23736 | -4.88 | 2.23 | A | 0.67598 | 2.8479 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 241.42 | 0 | 1.0171 | 0 | -1.74 | 0 | 3.14
7.5 | 0.23803 | -4.28 |  |  | 0.72654 | 3.0523 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 259.48 | 1 | 1.0901 | 1 | 0.89 | 1 | 5.17
10 | 0.23985 | -7.52 | MPP |  | 0.72397 | 3.0184 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 258.56 | 2 | 1.078 | 2 | -5.71 | 2 | 1.81
12.5 | 0.24334 | -8.51 | 546 | mV | 0.72817 | 2.9924 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 260.06 | 3 | 1.0687 | 3 | -6.64 | 3 | 1.87
15 | 0.23797 | -11.48 |  |  | 0.71322 | 2.9971 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 254.72 | 4 | 1.0704 | 4 | -9 | 4 | 2.48
17.5 | 0.24015 | -11.81 | Intensity |  | 0.71674 | 2.9845 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 255.98 | 5 | 1.0659 | 5 | -9.3 | 5 | 2.51
20 | 0.23608 | -13.26 | 400 | W/m^2 | 0.70823 | 2.9999 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 252.94 | 6 | 1.0714 | 6 | -10.69 | 6 | 2.57
22.5 | 0.23608 | -15.52 |  |  | 0.70566 | 2.989 | 22.5 | 0.004 | 0 | 7 | 252.02 | 7 | 1.0675 | 7 | -12.79 | 7 | 2.73
25 | 0.23266 | -16.9 |  |  | 0.7037 | 3.0246 | 25 | 0.004 | 0 | 8 | 251.32 | 8 | 1.0802 | 8 | -13.98 | 8 | 2.92
27.5 | 0.22972 | -18.3 |  |  | 0.69468 | 3.024 | 27.5 | 0.004 | 0 | 9 | 248.1 | 9 | 1.08 | 9 | -15.18 | 9 | 3.12
30 | 0.23134 | -19.49 |  |  | 0.70034 | 3.0274 | 30 | 0.004 | 0 | 10 | 250.12 | 10 | 1.0812 | 10 | -16.21 | 10 | 3.28
32.5 | 0.22607 | -20.46 |  |  | 0.68751 | 3.0411 | 32.5 | 0.004 | 0 | 11 | 245.54 | 11 | 1.0861 | 11 | -17.21 | 11 | 3.25
35 | 0.22626 | -22.22 |  |  | 0.68891 | 3.0447 | 35 | 0.004 | 0 | 12 | 246.04 | 12 | 1.0874 | 12 | -18.78 | 12 | 3.44
37.5 | 0.22519 | -23.37 |  |  | 0.6869 | 3.0503 | 37.5 | 0.004 | 0 | 13 | 245.32 | 13 | 1.0894 | 13 | -19.73 | 13 | 3.64
40 | 0.21782 | -24.87 |  |  | 0.66942 | 3.0733 | 40 | 0.004 | 0 | 14 | 239.08 | 14 | 1.0976 | 14 | -21.22 | 14 | 3.65
42.5 | 0.21778 | -26.22 |  |  | 0.67094 | 3.0808 | 42.5 | 0.004 | 0 | 15 | 239.62 | 15 | 1.1003 | 15 | -22.31 | 15 | 3.91
45 | 0.21178 | -27.21 |  |  | 0.65542 | 3.0948 | 45 | 0.004 | 0 | 16 | 234.08 | 16 | 1.1053 | 16 | -23.32 | 16 | 3.89
47.5 | 0.20469 | -27.85 |  |  | 0.6375 | 3.1144 | 47.5 | 0.004 | 0 | 17 | 227.68 | 17 | 1.1123 | 17 | -24.15 | 17 | 3.7
51 | 0.20729 | -30.24 |  |  | 0.64669 | 3.1198 | 51 | 0.004 | 0 | 18 | 230.96 | 18 | 1.1142 | 18 | -26.12 | 18 | 4.12
52.5 | 0.20647 | -30.9 |  |  | 0.64327 | 3.1156 | 52.5 | 0.004 | 0 | 19 | 229.74 | 19 | 1.1127 | 19 | -26.75 | 19 | 4.15
55 | 0.20384 | -32.02 |  |  | 0.63885 | 3.134 | 55 | 0.004 | 0 | 20 | 228.16 | 20 | 1.1193 | 20 | -27.74 | 20 | 4.28
61 | 0.19709 | -34.99 |  |  | 0.62289 | 3.1604 | 61 | 0.004 | 0 | 21 | 222.46 | 21 | 1.1287 | 21 | -30.47 | 21 | 4.52
65 | 0.19191 | -36.42 |  |  | 0.61012 | 3.1791 | 65 | 0.004 | 0 | 22 | 217.9 | 22 | 1.1354 | 22 | -31.87 | 22 | 4.55
71 | 0.18631 | -39.01 |  |  | 0.59612 | 3.1996 | 71 | 0.004 | 0 | 23 | 212.9 | 23 | 1.1427 | 23 | -34.34 | 23 | 4.67
75 | 0.18126 | -40.04 |  |  | 0.58279 | 3.2152 | 75 | 0.004 | 0 | 24 | 208.14 | 24 | 1.1483 | 24 | -35.37 | 24 | 4.67
81 | 0.17557 | -42.19 |  |  | 0.5679 | 3.2346 | 81 | 0.004 | 0 | 25 | 202.82 | 25 | 1.1552 | 25 | -37.51 | 25 | 4.68
85 | 0.17069 | -43.51 |  |  | 0.55549 | 3.2544 | 85 | 0.004 | 0 | 26 | 198.39 | 26 | 1.1623 | 26 | -38.88 | 26 | 4.63
91 | 0.16547 | -45.47 |  |  | 0.54216 | 3.2766 | 91 | 0.004 | 0 | 27 | 193.63 | 27 | 1.1702 | 27 | -40.82 | 27 | 4.65
95 | 0.16119 | -46.24 |  |  | 0.52996 | 3.2878 | 95 | 0.004 | 0 | 28 | 189.27 | 28 | 1.1742 | 28 | -41.63 | 28 | 4.61
101 | 0.15542 | -47.99 |  |  | 0.51103 | 3.288 | 101 | 0.004 | 0 | 29 | 182.51 | 29 | 1.1743 | 29 | -43.61 | 29 | 4.38
105 | 0.15175 | -48.82 |  |  | 0.50347 | 3.3177 | 105 | 0.004 | 0 | 30 | 179.81 | 30 | 1.1849 | 30 | -44.33 | 30 | 4.49
110 | 0.14704 | -50.06 |  |  | 0.49042 | 3.3354 | 110 | 0.004 | 0 | 31 | 175.15 | 31 | 1.1912 | 31 | -45.71 | 31 | 4.35
115 | 0.14316 | -51.39 |  |  | 0.47886 | 3.3449 | 115 | 0.004 | 0 | 32 | 171.02 | 32 | 1.1946 | 32 | -47.12 | 32 | 4.27
121 | 0.1387 | -52.26 |  |  | 0.46595 | 3.3594 | 121 | 0.004 | 0 | 33 | 166.41 | 33 | 1.1998 | 33 | -48.05 | 33 | 4.21
125 | 0.13589 | -52.84 |  |  | 0.45772 | 3.3684 | 125 | 0.004 | 0 | 34 | 163.47 | 34 | 1.203 | 34 | -48.76 | 34 | 4.08
131 | 0.1311 | -54.13 |  |  | 0.44321 | 3.3807 | 131 | 0.004 | 0 | 35 | 158.29 | 35 | 1.2074 | 35 | -50.22 | 35 | 3.91
135 | 0.12819 | -54.75 |  |  | 0.43464 | 3.3905 | 135 | 0.004 | 0 | 36 | 155.23 | 36 | 1.2109 | 36 | -50.9 | 36 | 3.85
141 | 0.12413 | -55.82 |  |  | 0.42218 | 3.4012 | 141 | 0.004 | 0 | 37 | 150.78 | 37 | 1.2147 | 37 | -52.07 | 37 | 3.75
145 | 0.1213 | -56.2 |  |  | 0.41362 | 3.4098 | 145 | 0.004 | 0 | 38 | 147.72 | 38 | 1.2178 | 38 | -52.51 | 38 | 3.69
151 | 0.11798 | -57.17 |  |  | 0.40348 | 3.4199 | 151 | 0.004 | 0 | 39 | 144.1 | 39 | 1.2214 | 39 | -53.67 | 39 | 3.5
155 | 0.11603 | -57.65 |  |  | 0.3969 | 3.4208 | 155 | 0.004 | 0 | 40 | 141.75 | 40 | 1.2217 | 40 | -54.16 | 40 | 3.49
161 | 0.11153 | -58.24 |  |  | 0.38212 | 3.4261 | 161 | 0.004 | 0 | 41 | 136.47 | 41 | 1.2236 | 41 | -54.89 | 41 | 3.35
165 | 0.11063 | -58.84 |  |  | 0.37996 | 3.4345 | 165 | 0.004 | 0 | 42 | 135.7 | 42 | 1.2266 | 42 | -55.57 | 42 | 3.27
171 | 0.10744 | -59.6 |  |  | 0.36966 | 3.4406 | 171 | 0.004 | 0 | 43 | 132.02 | 43 | 1.2288 | 43 | -56.47 | 43 | 3.13
175 | 0.10512 | -60.03 |  |  | 0.36235 | 3.4471 | 175 | 0.004 | 0 | 44 | 129.41 | 44 | 1.2311 | 44 | -56.9 | 44 | 3.13
201 | 0.094137 | -62.37 | Temp center (deg) |  | 0.32592 | 3.4622 | 201 | 0.004 | 0 | 45 | 116.4 | 45 | 1.2365 | 45 | -59.9 | 45 | 2.47
225 | 0.085517 | -63.99 | 59.9 |  | 0.22253 | 2.6022 | 225 | 0.003 | 0 | 46 | 79.475 | 46 | 929.35 | 46 | -61.79 | 46 | 2.2
251 | 0.077343 | -65.29 |  |  | 0.20149 | 2.6051 | 251 | 0.003 | 0 | 47 | 71.96 | 47 | 930.4 | 47 | -63.65 | 47 | 1.64
275 | 0.071334 | -66.21 |  |  | 0.18645 | 2.6138 | 275 | 0.003 | 0 | 48 | 66.59 | 48 | 933.5 | 48 | -64.76 | 48 | 1.45
301 | 0.065917 | -66.95 |  |  | 0.17223 | 2.6128 | 301 | 0.003 | 0 | 49 | 61.51 | 49 | 933.15 | 49 | -65.87 | 49 | 1.08
325 | 0.061229 | -67.53 |  |  | 0.16038 | 2.6194 | 325 | 0.003 | 0 | 50 | 57.28 | 50 | 935.5 | 50 | -66.64 | 50 | 0.89
351 | 0.057232 | -67.75 |  |  | 0.14963 | 2.6145 | 351 | 0.003 | 0 | 51 | 53.44 | 51 | 933.75 | 51 | -67.05 | 51 | 0.7
375 | 0.053716 | -68.22 |  |  | 0.14066 | 2.6186 | 375 | 0.003 | 0 | 52 | 50.235 | 52 | 935.2 | 52 | -67.78 | 52 | 0.44
401 | 0.050344 | -68.41 |  |  | 0.13216 | 2.6251 | 401 | 0.003 | 0 | 53 | 47.2 | 53 | 937.55 | 53 | -68.08 | 53 | 0.33
425 | 0.047773 | -68.39 |  |  | 0.12528 | 2.6223 | 425 | 0.003 | 0 | 54 | 44.742 | 54 | 936.55 | 54 | -68.22 | 54 | 0.17
451 | 0.045423 | -68.43 |  |  | 0.11862 | 2.6116 | 451 | 0.003 | 0 | 55 | 42.366 | 55 | 932.7 | 55 | -68.48 | 55 | -0.05
475 | 0.043039 | -68.39 |  |  | 0.11271 | 2.6187 | 475 | 0.003 | 0 | 56 | 40.252 | 56 | 935.25 | 56 | -68.44 | 56 | -0.05
501 | 0.040753 | -68.32 |  |  | 0.10662 | 2.6163 | 501 | 0.003 | 0 | 57 | 38.08 | 57 | 934.4 | 57 | -68.5 | 57 | -0.18
525 | 0.039089 | -68.07 |  |  | 0.10215 | 2.6132 | 525 | 0.003 | 0 | 58 | 36.482 | 58 | 933.3 | 58 | -68.37 | 58 | -0.3
551 | 0.037382 | -67.93 |  |  | 0.097731 | 2.6144 | 551 | 0.003 | 0 | 59 | 34.904 | 59 | 933.7 | 59 | -68.25 | 59 | -0.32
575 | 0.035785 | -67.99 |  |  | 0.09357 | 2.6148 | 575 | 0.003 | 0 | 60 | 33.418 | 60 | 933.85 | 60 | -68.45 | 60 | -0.46
601 | 0.034566 | -67.43 |  |  | 0.089975 | 2.603 | 601 | 0.003 | 0 | 61 | 32.134 | 61 | 929.65 | 61 | -68.12 | 61 | -0.69
625 | 0.033276 | -67.16 |  |  | 0.086996 | 2.6144 | 625 | 0.003 | 0 | 62 | 31.07 | 62 | 933.7 | 62 | -67.8 | 62 | -0.64
651 | 0.031858 | -66.99 |  |  | 0.083205 | 2.6117 | 651 | 0.003 | 0 | 63 | 29.716 | 63 | 932.75 | 63 | -67.84 | 63 | -0.85
675 | 0.030817 | -66.61 |  |  | 0.08045 | 2.6106 | 675 | 0.003 | 0 | 64 | 28.732 | 64 | 932.35 | 64 | -67.42 | 64 | -0.81
701 | 0.029768 | -66.36 |  |  | 0.077627 | 2.6078 | 701 | 0.003 | 0 | 65 | 27.724 | 65 | 931.35 | 65 | -67.22 | 65 | -0.86
725 | 0.028867 | -65.77 |  |  | 0.075303 | 2.6086 | 725 | 0.003 | 0 | 66 | 26.894 | 66 | 931.65 | 66 | -66.69 | 66 | -0.92
751 | 0.027971 | -65.51 |  |  | 0.07299 | 2.6095 | 751 | 0.003 | 0 | 67 | 26.068 | 67 | 931.95 | 67 | -66.47 | 67 | -0.96
801 | 0.026397 | -65.31 |  |  | 0.068639 | 2.6002 | 801 | 0.003 | 0 | 68 | 24.514 | 68 | 928.65 | 68 | -66.14 | 68 | -0.83
851 | 0.024785 | -63.7 |  |  | 0.064557 | 2.6047 | 851 | 0.003 | 0 | 69 | 23.056 | 69 | 930.25 | 69 | -65.03 | 69 | -1.33
901 | 0.023537 | -62.94 |  |  | 0.061326 | 2.6055 | 901 | 0.003 | 0 | 70 | 21.902 | 70 | 930.55 | 70 | -64.21 | 70 | -1.27
951 | 0.022375 | -62.22 |  |  | 0.058094 | 2.5964 | 951 | 0.003 | 0 | 71 | 20.748 | 71 | 927.3 | 71 | -63.73 | 71 | -1.51
1001 | 0.021374 | -61.39 |  |  | 0.055672 | 2.6047 | 1001 | 0.003 | 0 | 72 | 19.883 | 72 | 930.25 | 72 | -62.9 | 72 | -1.51
1151 | 0.018923 | -58.29 |  |  | 0.04919 | 2.5995 | 1151 | 0.003 | 0 | 73 | 17.568 | 73 | 928.4 | 73 | -60.05 | 73 | -1.76
1251 | 0.017492 | -55.63 |  |  | 0.045492 | 2.6006 | 1251 | 0.003 | 0 | 74 | 16.247 | 74 | 928.8 | 74 | -57.54 | 74 | -1.91
1401 | 0.015861 | -53.28 |  |  | 0.041233 | 2.5997 | 1401 | 0.003 | 0 | 75 | 14.726 | 75 | 928.45 | 75 | -55.28 | 75 | -2
1501 | 0.015147 | -51.39 |  |  | 0.039402 | 2.6012 | 1501 | 0.003 | 0 | 76 | 14.072 | 76 | 929 | 76 | -53.66 | 76 | -2.27
1751 | 0.013348 | -46.13 |  |  | 0.034672 | 2.5976 | 1751 | 0.003 | 0 | 77 | 12.383 | 77 | 927.7 | 77 | -48.6 | 77 | -2.47
2001 | 0.01205 | -40.35 |  |  | 0.031304 | 2.5978 | 2001 | 0.003 | 0 | 78 | 11.18 | 78 | 927.8 | 78 | -43.09 | 78 | -2.74
2501 | 0.01056 | -29.72 |  |  | 0.027405 | 2.5952 | 2501 | 0.003 | 0 | 79 | 9.7875 | 79 | 926.85 | 79 | -33.08 | 79 | -3.36
3001 | 0.0094963 | -19.97 |  |  | 0.024546 | 2.5848 | 3001 | 0.003 | 0 | 80 | 8.7665 | 80 | 923.15 | 80 | -24.05 | 80 | -4.08
3501 | 0.0092618 | -11.42 |  |  | 0.024013 | 2.5927 | 3501 | 0.003 | 0 | 81 | 8.576 | 81 | 925.95 | 81 | -16.36 | 81 | -4.94
4001 | 0.0091766 | -5.6 |  |  | 0.023764 | 2.5896 | 4001 | 0.003 | 0 | 82 | 8.487 | 82 | 924.85 | 82 | -11.09 | 82 | -5.49
4501 | 0.009295 | 0.68 |  |  | 0.02392 | 2.5735 | 4501 | 0.003 | 0 | 83 | 8.543 | 83 | 919.1 | 83 | -5.24 | 83 | -5.92
5001 | 0.009223 | 6.66 |  |  | 0.023715 | 2.5712 | 5001 | 0.003 | 0 | 84 | 8.4695 | 84 | 918.3 | 84 | 0.1 | 84 | -6.56
5501 | 0.0095264 | 12.22 |  |  | 0.0245 | 2.5718 | 5501 | 0.003 | 0 | 85 | 8.75 | 85 | 918.5 | 85 | 5.1 | 85 | -7.12
6001 | 0.0097383 | 17.1 |  |  | 0.024952 | 2.5623 | 6001 | 0.003 | 0 | 86 | 8.9115 | 86 | 915.1 | 86 | 9.48 | 86 | -7.62
7001 | 0.010426 | 24.51 |  |  | 0.026426 | 2.5347 | 7001 | 0.003 | 0 | 87 | 9.438 | 87 | 905.25 | 87 | 15.8 | 87 | -8.71
8001 | 0.011365 | 30.23 |  |  | 0.028855 | 2.5389 | 8001 | 0.003 | 0 | 88 | 10.3055 | 88 | 906.75 | 88 | 20.74 | 88 | -9.49
9001 | 0.011947 | 34.43 |  |  | 0.030428 | 2.5469 | 9001 | 0.003 | 0 | 89 | 10.867 | 89 | 909.6 | 89 | 23.99 | 89 | -10.44
10001 | 0.012902 | 38.18 |  |  | 0.032731 | 2.5368 | 10001 | 0.003 | 0 | 90 | 11.6895 | 90 | 906 | 90 | 26.09 | 90 | -12.09
15001 | 0.016917 | 49.74 |  |  | 0.042328 | 2.5021 | 15001 | 0.003 | 0 | 91 | 15.117 | 91 | 893.6 | 91 | 32.63 | 91 | -17.11
20001 | 0.021151 | 54.02 |  |  | 0.051724 | 2.4455 | 20001 | 0.003 | 0 | 92 | 18.473 | 92 | 873.4 | 92 | 30.83 | 92 | -23.19
30001 | 0.028492 | 59.7 |  |  | 0.1332 | 4.6749 | 30001 | 0.006 | 0 | 93 | 47.57 | 93 | 1.6696 | 93 | 27.75 | 93 | -31.95
40001 | 0.034851 | 62.9 |  |  | 0.25607 | 7.3478 | 40001 | 0.01 | 0 | 94 | 91.455 | 94 | 2.6242 | 94 | 22.09 | 94 | -40.81
50001 | 0.040493 | 60.94 |  |  | 0.3317 | 8.1917 | 50001 | 0.012 | 0 | 95 | 118.465 | 95 | 2.9256 | 95 | 16.89 | 95 | -44.05
60001 | 0.045965 | 68.79 |  |  | 0.34495 | 7.5046 | 60001 | 0.012 | 0 | 96 | 123.195 | 96 | 2.6802 | 96 | 12.83 | 96 | -55.96
70001 | 0.051548 | 72.08 |  |  | 0.43728 | 8.4829 | 70001 | 0.015 | 0 | 97 | 156.17 | 97 | 3.0296 | 97 | 10.21 | 97 | -61.87
80001 | 0.057691 | 76.08 |  |  | 0.4331 | 7.5074 | 80001 | 0.015 | 0 | 98 | 154.68 | 98 | 2.6812 | 98 | 10.31 | 98 | -65.77
90001 | 0.066506 | 79.31 |  |  | 0.44439 | 6.6819 | 90001 | 0.015 | 0 | 99 | 158.71 | 99 | 2.3864 | 99 | 15.28 | 99 | -64.03
100001 | 0.076785 | 78.72 |  |  | 0.54872 | 7.1462 | 100001 | 0.015 | 0 | 100 | 195.97 | 100 | 2.5522 | 100 | 20.53 | 100 | -58.19
110001 | 0.081972 | 77.06 |  |  | 0.69448 | 8.4722 | 110001 | 0.015 | 0 | 101 | 248.03 | 101 | 3.0258 | 101 | 11.79 | 101 | -65.27
120001 | 0.085914 | 77.85 |  |  | 0.73741 | 8.5831 | 120001 | 0.015 | 0 | 102 | 263.36 | 102 | 3.0654 | 102 | 0.74 | 102 | -77.11