## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
10 | 10.4267 | -2.65 | 1 | A/V | 4.4677 | 0.42848 | 10 | 0.005 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 153.03 | 0 | 1.47 | 0 | 4.12 | 0 | 0.39932
12.5 | 11.7551 | 0.31 |  |  | 4.4971 | 0.38256 | 12.5 | 0.005 | 0 | 1 | 1.6061 | 1 | 136.63 | 1 | 0.66 | 1 | 0.35 | 1 | 0.40188
15 | 11.2645 | -1.24 | Vpp initial |  | 4.4747 | 0.39724 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 1.5981 | 2 | 141.87 | 2 | 0.23 | 2 | 1.47 | 2 | 0.40184
17.5 | 10.8526 | 2.97 | 3.7002 | mV | 4.4694 | 0.41182 | 17.5 | 0.005 | 0 | 3 | 1.5962 | 3 | 147.08 | 3 | 0.46 | 3 | -2.51 | 3 | 0.40171
20 | 12.0117 | -1.74 |  |  | 4.494 | 0.37414 | 20 | 0.005 | 0 | 4 | 1.605 | 4 | 133.62 | 4 | -0.19 | 4 | 1.55 | 4 | 0.40158
22.5 | 11.3621 | -4.94 | Offset |  | 4.4845 | 0.39469 | 22.5 | 0.005 | 0 | 5 | 1.6016 | 5 | 140.96 | 5 | -0.49 | 5 | 4.45 | 5 | 0.40267
25 | 11.099 | 0.42 | 0 |  | 4.4596 | 0.4018 | 25 | 0.005 | 0 | 6 | 1.5927 | 6 | 143.5 | 6 | -0.09 | 6 | -0.51 | 6 | 0.4013
27.5 | 11.367 | -2.72 |  |  | 4.4727 | 0.39348 | 27.5 | 0.005 | 0 | 7 | 1.5974 | 7 | 140.53 | 7 | -0.38 | 7 | 2.34 | 7 | 0.40154
30 | 11.6249 | -0.93 |  |  | 4.4811 | 0.38548 | 30 | 0.005 | 0 | 8 | 1.6004 | 8 | 137.67 | 8 | -0.28 | 8 | 0.65 | 8 | 0.40221
35 | 11.7931 | 0.74 |  |  | 4.4934 | 0.38102 | 35 | 0.005 | 0 | 9 | 1.6048 | 9 | 136.08 | 9 | -0.3 | 9 | -1.04 | 9 | 0.40154
40 | 11.5103 | 0.43 |  |  | 4.4792 | 0.38914 | 40 | 0.005 | 0 | 10 | 1.5997 | 10 | 138.98 | 10 | -0.43 | 10 | -0.86 | 10 | 0.40051
45 | 12.0313 | -1.54 |  |  | 4.4976 | 0.37383 | 45 | 0.005 | 0 | 11 | 1.6063 | 11 | 133.51 | 11 | -0.6 | 11 | 0.94 | 11 | 0.40021
51 | 10.6305 | -2.82 |  |  | 4.4472 | 0.41835 | 51 | 0.005 | 0 | 12 | 1.5883 | 12 | 149.41 | 12 | -0.92 | 12 | 1.9 | 12 | 0.40014
55 | 11.8874 | -1.08 |  |  | 4.4881 | 0.37755 | 55 | 0.005 | 0 | 13 | 1.6029 | 13 | 134.84 | 13 | -0.67 | 13 | 0.41 | 13 | 0.39986
60 | 12.086 | -3.14 |  |  | 4.4937 | 0.37181 | 60 | 0.005 | 0 | 14 | 1.6049 | 14 | 132.79 | 14 | -0.98 | 14 | 2.16 | 14 | 0.40001
65 | 12.0484 | -1.55 |  |  | 4.4929 | 0.3729 | 65 | 0.005 | 0 | 15 | 1.6046 | 15 | 133.18 | 15 | -0.78 | 15 | 0.77 | 15 | 0.39951
70 | 11.7866 | -0.99 |  |  | 4.4887 | 0.38083 | 70 | 0.005 | 0 | 16 | 1.6031 | 16 | 136.01 | 16 | -0.81 | 16 | 0.18 | 16 | 0.39982
75 | 11.3839 | -4.15 |  |  | 4.4752 | 0.39312 | 75 | 0.005 | 0 | 17 | 1.5983 | 17 | 140.4 | 17 | -1.05 | 17 | 3.1 | 17 | 0.4006
80 | 11.4969 | -2.54 |  |  | 4.4881 | 0.39038 | 80 | 0.005 | 0 | 18 | 1.6029 | 18 | 139.42 | 18 | -0.84 | 18 | 1.7 | 18 | 0.40015
85 | 12.0245 | -1.25 |  |  | 4.4887 | 0.3733 | 85 | 0.005 | 0 | 19 | 1.6031 | 19 | 133.32 | 19 | -0.88 | 19 | 0.37 | 19 | 0.40071
90 | 11.8369 | -2.02 |  |  | 4.482 | 0.37864 | 90 | 0.005 | 0 | 20 | 1.6007 | 20 | 135.23 | 20 | -0.92 | 20 | 1.1 | 20 | 0.4001
95 | 11.5913 | -3.02 |  |  | 4.4808 | 0.38657 | 95 | 0.005 | 0 | 21 | 1.6003 | 21 | 138.06 | 21 | -1.08 | 21 | 1.94 | 21 | 0.40052
101 | 11.6685 | 0.21 |  |  | 4.4744 | 0.38346 | 101 | 0.005 | 0 | 22 | 1.598 | 22 | 136.95 | 22 | -1.05 | 22 | -1.26 | 22 | 0.40045
110 | 11.7872 | -3.91 |  |  | 4.482 | 0.38024 | 110 | 0.005 | 0 | 23 | 1.6007 | 23 | 135.8 | 23 | -1.16 | 23 | 2.75 | 23 | 0.39983
120 | 11.6537 | -4.26 |  |  | 4.4792 | 0.38436 | 120 | 0.005 | 0 | 24 | 1.5997 | 24 | 137.27 | 24 | -1.2 | 24 | 3.06 | 24 | 0.3999
125 | 11.8304 | -4.82 |  |  | 4.4845 | 0.37906 | 125 | 0.005 | 0 | 25 | 1.6016 | 25 | 135.38 | 25 | -1.31 | 25 | 3.51 | 25 | 0.40042
151 | 11.8949 | -5.52 |  |  | 4.4873 | 0.37724 | 151 | 0.005 | 0 | 26 | 1.6026 | 26 | 134.73 | 26 | -1.46 | 26 | 4.06 | 26 | 0.40033
175 | 11.5988 | -6.28 |  |  | 4.4688 | 0.38528 | 175 | 0.005 | 0 | 27 | 1.596 | 27 | 137.6 | 27 | -1.71 | 27 | 4.57 | 27 | 0.40036
201 | 11.8508 | -7.4 |  |  | 4.4643 | 0.37671 | 201 | 0.005 | 0 | 28 | 1.5944 | 28 | 134.54 | 28 | -1.78 | 28 | 5.62 | 28 | 0.40105
225 | 11.6928 | -8 |  |  | 4.4677 | 0.38209 | 225 | 0.005 | 0 | 29 | 1.5956 | 29 | 136.46 | 29 | -1.81 | 29 | 6.19 | 29 | 0.40019
251 | 11.4124 | -8.56 |  |  | 4.4548 | 0.39035 | 251 | 0.005 | 0 | 30 | 1.591 | 30 | 139.41 | 30 | -1.86 | 30 | 6.7 | 30 | 0.4003
275 | 11.9212 | -9.38 |  |  | 4.4668 | 0.3747 | 275 | 0.005 | 0 | 31 | 1.5953 | 31 | 133.82 | 31 | -1.89 | 31 | 7.49 | 31 | 0.39992
301 | 11.8144 | -10.75 |  |  | 4.4596 | 0.37747 | 301 | 0.005 | 0 | 32 | 1.5927 | 32 | 134.81 | 32 | -1.92 | 32 | 8.83 | 32 | 0.39979
325 | 11.9513 | -13.61 |  |  | 4.4537 | 0.37265 | 325 | 0.005 | 0 | 33 | 1.5906 | 33 | 133.09 | 33 | -2 | 33 | 11.61 | 33 | 0.40007
351 | 11.7554 | -10.7 |  |  | 4.4646 | 0.37979 | 351 | 0.005 | 0 | 34 | 1.5945 | 34 | 135.64 | 34 | -1.95 | 34 | 8.75 | 34 | 0.4001
375 | 11.6482 | -12.61 |  |  | 4.4503 | 0.38206 | 375 | 0.005 | 0 | 35 | 1.5894 | 35 | 136.45 | 35 | -2.1 | 35 | 10.51 | 35 | 0.40005
401 | 11.5188 | -14.45 |  |  | 4.4573 | 0.38696 | 401 | 0.005 | 0 | 36 | 1.5919 | 36 | 138.2 | 36 | -2.05 | 36 | 12.4 | 36 | 0.39987
425 | 11.5294 | -13.91 |  |  | 4.4537 | 0.38629 | 425 | 0.005 | 0 | 37 | 1.5906 | 37 | 137.96 | 37 | -2.05 | 37 | 11.86 | 37 | 0.40031
451 | 11.4891 | -14.79 |  |  | 4.4526 | 0.38755 | 451 | 0.005 | 0 | 38 | 1.5902 | 38 | 138.41 | 38 | -2.16 | 38 | 12.63 | 38 | 0.40038
475 | 11.3834 | -15.75 |  |  | 4.4537 | 0.39124 | 475 | 0.005 | 0 | 39 | 1.5906 | 39 | 139.73 | 39 | -2.23 | 39 | 13.52 | 39 | 0.40045
501 | 11.3561 | -16.78 |  |  | 4.4526 | 0.39208 | 501 | 0.005 | 0 | 40 | 1.5902 | 40 | 140.03 | 40 | -2.33 | 40 | 14.45 | 40 | 0.40066
551 | 11.3306 | -18.06 |  |  | 4.4562 | 0.39329 | 551 | 0.005 | 0 | 41 | 1.5915 | 41 | 140.46 | 41 | -2.57 | 41 | 15.49 | 41 | 0.40036
601 | 11.2297 | -20.52 | Temp center (deg) |  | 4.4593 | 0.3971 | 601 | 0.005 | 0 | 42 | 1.5926 | 42 | 141.82 | 42 | -2.7 | 42 | 17.82 | 42 | 0.4003
651 | 11.054 | -20.97 | 30 |  | 4.4607 | 0.40354 | 651 | 0.005 | 0 | 43 | 1.5931 | 43 | 144.12 | 43 | -2.93 | 43 | 18.04 | 43 | 0.40006
701 | 10.9752 | -21.83 |  |  | 4.4526 | 0.40569 | 701 | 0.005 | 0 | 44 | 1.5902 | 44 | 144.89 | 44 | -3.06 | 44 | 18.77 | 44 | 0.40017
751 | 10.8598 | -23.05 |  |  | 4.4596 | 0.41065 | 751 | 0.005 | 0 | 45 | 1.5927 | 45 | 146.66 | 45 | -3.19 | 45 | 19.86 | 45 | 0.39977
801 | 11.1072 | -25.32 |  |  | 4.4635 | 0.40186 | 801 | 0.005 | 0 | 46 | 1.5941 | 46 | 143.52 | 46 | -3.42 | 46 | 21.9 | 46 | 0.39975
851 | 10.8171 | -25.98 |  |  | 4.4629 | 0.41258 | 851 | 0.005 | 0 | 47 | 1.5939 | 47 | 147.35 | 47 | -3.58 | 47 | 22.4 | 47 | 0.39967
901 | 10.5272 | -27.9 |  |  | 4.4565 | 0.42333 | 901 | 0.005 | 0 | 48 | 1.5916 | 48 | 151.19 | 48 | -3.7 | 48 | 24.2 | 48 | 0.40023
951 | 10.4926 | -29.56 |  |  | 4.461 | 0.42515 | 951 | 0.005 | 0 | 49 | 1.5932 | 49 | 151.84 | 49 | -3.98 | 49 | 25.58 | 49 | 0.39974
1001 | 10.3011 | -31.43 |  |  | 4.4635 | 0.4333 | 1001 | 0.005 | 0 | 50 | 1.5941 | 50 | 154.75 | 50 | -4.16 | 50 | 27.27 | 50 | 0.39977
1101 | 10.0791 | -33.49 |  |  | 4.4621 | 0.44271 | 1101 | 0.005 | 0 | 51 | 1.5936 | 51 | 158.11 | 51 | -4.5 | 51 | 28.99 | 51 | 0.40069
1201 | 9.7806 | -35.65 |  |  | 4.4562 | 0.45562 | 1201 | 0.005 | 0 | 52 | 1.5915 | 52 | 162.72 | 52 | -4.8 | 52 | 30.85 | 52 | 0.40024
1251 | 9.639 | -36.87 |  |  | 4.4632 | 0.46304 | 1251 | 0.005 | 0 | 53 | 1.594 | 53 | 165.37 | 53 | -4.99 | 53 | 31.88 | 53 | 0.40026
1301 | 9.5029 | -37.49 |  |  | 4.4531 | 0.46861 | 1301 | 0.005 | 0 | 54 | 1.5904 | 54 | 167.36 | 54 | -5.05 | 54 | 32.44 | 54 | 0.3999
1401 | 9.2435 | -40.15 |  |  | 4.4542 | 0.48188 | 1401 | 0.005 | 0 | 55 | 1.5908 | 55 | 172.1 | 55 | -5.45 | 55 | 34.7 | 55 | 0.40029
1501 | 8.9921 | -41.59 |  |  | 4.4514 | 0.49504 | 1501 | 0.005 | 0 | 56 | 1.5898 | 56 | 176.8 | 56 | -5.75 | 56 | 35.84 | 56 | 0.39995
1751 | 8.2388 | -45.84 |  |  | 4.447 | 0.53976 | 1751 | 0.005 | 0 | 57 | 1.5882 | 57 | 192.77 | 57 | -6.56 | 57 | 39.28 | 57 | 0.40009
2001 | 7.6403 | -49.69 |  |  | 1.7388 | 0.22758 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 621 | 58 | 81.28 | 58 | -7.71 | 58 | 41.98 | 58 | 0.4005
2251 | 7.0942 | -52.75 |  |  | 1.7315 | 0.24408 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 618.4 | 59 | 87.17 | 59 | -8.28 | 59 | 44.47 | 59 | 0.39958
2501 | 6.8191 | -55.57 |  |  | 1.7303 | 0.25374 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 617.95 | 60 | 90.62 | 60 | -9.08 | 60 | 46.49 | 60 | 0.39976
2751 | 6.2319 | -59.09 |  |  | 1.7291 | 0.27747 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 617.55 | 61 | 99.095 | 61 | -9.91 | 61 | 49.18 | 61 | 0.40084
3001 | 5.8128 | -60.32 |  |  | 1.7317 | 0.29791 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 618.45 | 62 | 106.395 | 62 | -10.29 | 62 | 50.03 | 62 | 0.40009
3251 | 5.4353 | -62.86 |  |  | 1.7255 | 0.31746 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 616.25 | 63 | 113.38 | 63 | -11.48 | 63 | 51.38 | 63 | 0.40042
3501 | 5.1343 | -64.82 |  |  | 1.7209 | 0.33517 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 614.6 | 64 | 119.705 | 64 | -12.2 | 64 | 52.62 | 64 | 0.40027
3751 | 4.9159 | -65.14 |  |  | 1.7175 | 0.34938 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 613.4 | 65 | 124.78 | 65 | -13.13 | 65 | 52.01 | 65 | 0.39956
4001 | 4.6468 | -66.59 |  |  | 1.7168 | 0.36946 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 613.15 | 66 | 131.95 | 66 | -13.64 | 66 | 52.95 | 66 | 0.40023
4251 | 4.388 | -68.09 |  |  | 1.7125 | 0.39026 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 611.6 | 67 | 139.38 | 67 | -14.62 | 67 | 53.47 | 67 | 0.39997
4501 | 4.2068 | -69.06 |  |  | 1.71 | 0.40648 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 610.7 | 68 | 145.17 | 68 | -15.33 | 68 | 53.73 | 68 | 0.39998
4751 | 3.9804 | -69.82 |  |  | 1.7123 | 0.43019 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 611.55 | 69 | 153.64 | 69 | -16.27 | 69 | 53.55 | 69 | 0.40013
5001 | 3.8209 | -70.38 |  |  | 1.7021 | 0.44548 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 607.9 | 70 | 159.1 | 70 | -16.78 | 70 | 53.6 | 70 | 0.40006
5501 | 3.5105 | -71.74 |  |  | 1.6996 | 0.48415 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 607 | 71 | 172.91 | 71 | -18.5 | 71 | 53.24 | 71 | 0.40016
6001 | 3.2223 | -74.02 |  |  | 1.6969 | 0.52662 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 606.05 | 72 | 188.08 | 72 | -20.17 | 72 | 53.85 | 72 | 0.40113
7001 | 2.7853 | -75.05 |  |  | 1.6717 | 0.60021 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 597.05 | 73 | 214.36 | 73 | -22.74 | 73 | 52.31 | 73 | 0.40014
8001 | 2.4782 | -76.75 |  |  | 1.6561 | 0.66825 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 591.45 | 74 | 238.66 | 74 | -25.92 | 74 | 50.83 | 74 | 0.39992
9001 | 2.1896 | -77.97 |  |  | 1.6353 | 0.74687 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 584.05 | 75 | 266.74 | 75 | -29.2 | 75 | 48.77 | 75 | 0.40016
10001 | 1.9963 | -78.8 |  |  | 1.6128 | 0.80791 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 576 | 76 | 288.54 | 76 | -32.1 | 76 | 46.7 | 76 | 0.39982
12501 | 1.6023 | -79.81 |  |  | 1.5477 | 0.96594 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 552.75 | 77 | 344.98 | 77 | -39.64 | 77 | 40.17 | 77 | 0.3997
15001 | 1.3437 | -80.68 |  |  | 1.4858 | 1.1058 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 530.65 | 78 | 394.92 | 78 | -46.45 | 78 | 34.23 | 78 | 0.39949
17501 | 1.1532 | -81.43 |  |  | 1.4196 | 1.231 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 507 | 79 | 439.64 | 79 | -52.85 | 79 | 28.58 | 79 | 0.39998
20001 | 1.0114 | -81.25 |  |  | 1.3423 | 1.3271 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 479.38 | 80 | 473.96 | 80 | -59.66 | 80 | 21.59 | 80 | 0.39987
25001 | 0.81086 | -81.63 |  |  | 1.1707 | 1.4438 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 418.12 | 81 | 515.65 | 81 | -70.93 | 81 | 10.7 | 81 | 0.40035
30001 | 0.67797 | -81.4 |  |  | 1.0432 | 1.5387 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 372.58 | 82 | 549.55 | 82 | -81.15 | 82 | 0.25 | 82 | 0.39994
35001 | 0.58366 | -81.38 |  |  | 0.90815 | 1.556 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 324.34 | 83 | 555.7 | 83 | -89.84 | 83 | -8.46 | 83 | 0.3995
40001 | 0.51109 | -81.14 |  |  | 0.79201 | 1.5497 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 282.86 | 84 | 553.45 | 84 | -98.73 | 84 | -17.59 | 84 | 0.39959
45001 | 0.45255 | -81.03 |  |  | 0.69014 | 1.525 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 246.48 | 85 | 544.65 | 85 | -106.02 | 85 | -24.99 | 85 | 0.40029
50001 | 0.40707 | -85.83 |  |  | 0.59931 | 1.4722 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 214.04 | 86 | 525.8 | 86 | -112.69 | 86 | -26.86 | 86 | 0.40046
60001 | 0.33411 | -80.48 |  |  | 0.45279 | 1.3552 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 161.71 | 87 | 484 | 87 | -124.05 | 87 | -43.57 | 87 | 0.39968
70001 | 0.27937 | -80.54 |  |  | 0.34227 | 1.2252 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 122.24 | 88 | 437.56 | 88 | -133.66 | 88 | -53.12 | 88 | 0.3997
80001 | 0.23509 | -79.72 |  |  | 0.24973 | 1.0623 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 89.19 | 89 | 379.38 | 89 | -140.3 | 89 | -60.58 | 89 | 0.39999
90001 | 0.19716 | -80.27 |  |  | 0.17511 | 0.88816 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 62.54 | 90 | 317.2 | 90 | -140.38 | 90 | -60.11 | 90 | 0.40021
100001 | 0.16218 | -78.5 |  |  | 0.14704 | 0.90664 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 52.515 | 91 | 323.8 | 91 | -128.85 | 91 | -50.35 | 91 | 0.40079
110001 | 0.1405 | -74.34 |  |  | 0.16481 | 1.173 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 58.86 | 92 | 418.94 | 92 | -130.93 | 92 | -56.59 | 92 | 0.40093
120001 | 0.1234 | -72.87 |  |  | 0.14983 | 1.2142 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 53.51 | 93 | 433.64 | 93 | -144.8 | 93 | -71.93 | 93 | 0.40081