## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.62587 | -0.51 | 0.749 | A | 0.71411 | 1.141 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 255.04 | 0 | 407.5 | 0 | -0.41 | 0 | 0.1
51 | 0.62568 | -3.89 |  |  | 0.71131 | 1.1369 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 254.04 | 1 | 406.02 | 1 | -3.13 | 1 | 0.76
75 | 0.61507 | -0.73 | MPP |  | 0.70252 | 1.1422 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 250.9 | 2 | 407.92 | 2 | -1.44 | 2 | -0.71
101 | 0.60494 | -0.98 | 475 | mV | 0.70017 | 1.1574 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 250.06 | 3 | 413.36 | 3 | -2.19 | 3 | -1.21
125 | 0.6141 | -1.64 |  |  | 0.7 | 1.1399 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 250 | 4 | 407.1 | 4 | -2.33 | 4 | -0.69
151 | 0.61047 | -2.15 | Intensity |  | 0.69614 | 1.1403 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 248.62 | 5 | 407.26 | 5 | -2.96 | 5 | -0.81
175 | 0.61656 | -2.37 | 200 | W/m^2 | 0.69894 | 1.1336 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 249.62 | 6 | 404.86 | 6 | -3.02 | 6 | -0.65
201 | 0.61308 | -3.16 |  |  | 0.69479 | 1.1333 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 248.14 | 7 | 404.74 | 7 | -3.59 | 7 | -0.43
225 | 0.6129 | -3.16 |  |  | 0.69406 | 1.1324 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 247.88 | 8 | 404.44 | 8 | -3.74 | 8 | -0.58
251 | 0.62063 | -3.28 |  |  | 0.69765 | 1.1241 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 249.16 | 9 | 401.46 | 9 | -3.95 | 9 | -0.67
275 | 0.61815 | -3.93 |  |  | 0.69703 | 1.1276 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 248.94 | 10 | 402.72 | 10 | -4.32 | 10 | -0.39
301 | 0.61696 | -3.66 |  |  | 0.69362 | 1.1243 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 247.72 | 11 | 401.52 | 11 | -4.12 | 11 | -0.46
325 | 0.61661 | -4.66 |  |  | 0.69306 | 1.124 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 247.52 | 12 | 401.42 | 12 | -4.99 | 12 | -0.33
351 | 0.61625 | -5.33 |  |  | 0.69227 | 1.1234 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 247.24 | 13 | 401.2 | 13 | -5.49 | 13 | -0.16
375 | 0.61856 | -5.38 |  |  | 0.69345 | 1.1211 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 247.66 | 14 | 400.38 | 14 | -5.38 | 14 | 0
401 | 0.62105 | -5.75 |  |  | 0.68824 | 1.1082 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 245.8 | 15 | 395.78 | 15 | -5.6 | 15 | 0.15
425 | 0.61917 | -6.42 |  |  | 0.69104 | 1.1161 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 246.8 | 16 | 398.6 | 16 | -5.91 | 16 | 0.51
451 | 0.61678 | -6.76 |  |  | 0.68897 | 1.117 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 246.06 | 17 | 398.94 | 17 | -6.15 | 17 | 0.61
475 | 0.61339 | -6.98 |  |  | 0.68874 | 1.1229 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 245.98 | 18 | 401.02 | 18 | -6.49 | 18 | 0.49
501 | 0.61716 | -7.61 |  |  | 0.68852 | 1.1156 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 245.9 | 19 | 398.44 | 19 | -6.77 | 19 | 0.84
525 | 0.61119 | -7.84 |  |  | 0.68365 | 1.1185 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 244.16 | 20 | 399.48 | 20 | -6.84 | 20 | 1
551 | 0.61719 | -8.1 |  |  | 0.68746 | 1.1138 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 245.52 | 21 | 397.8 | 21 | -7.14 | 21 | 0.96
575 | 0.61332 | -8.64 |  |  | 0.68544 | 1.1176 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 244.8 | 22 | 399.14 | 22 | -7.52 | 22 | 1.12
601 | 0.61187 | -9.59 |  |  | 0.68197 | 1.1146 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 243.56 | 23 | 398.06 | 23 | -8.12 | 23 | 1.47
625 | 0.61357 | -9.26 |  |  | 0.68494 | 1.1163 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 244.62 | 24 | 398.68 | 24 | -8.02 | 24 | 1.24
651 | 0.61329 | -9.34 |  |  | 0.68242 | 1.1127 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 243.72 | 25 | 397.4 | 25 | -8.17 | 25 | 1.17
675 | 0.6092 | -9.92 |  |  | 0.68012 | 1.1164 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 242.9 | 26 | 398.72 | 26 | -8.34 | 26 | 1.58
701 | 0.60857 | -10.47 |  |  | 0.67833 | 1.1146 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 242.26 | 27 | 398.08 | 27 | -8.71 | 27 | 1.76
725 | 0.60938 | -10.69 |  |  | 0.68062 | 1.1169 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 243.08 | 28 | 398.9 | 28 | -8.95 | 28 | 1.74
751 | 0.60693 | -11.02 |  |  | 0.67939 | 1.1194 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 242.64 | 29 | 399.78 | 29 | -9.19 | 29 | 1.83
775 | 0.60293 | -11.42 |  |  | 0.67738 | 1.1235 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 241.92 | 30 | 401.24 | 30 | -9.44 | 30 | 1.98
801 | 0.60477 | -11.06 |  |  | 0.67609 | 1.1179 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 241.46 | 31 | 399.26 | 31 | -9.72 | 31 | 1.34
825 | 0.60462 | -12.2 |  |  | 0.67771 | 1.1209 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 242.04 | 32 | 400.32 | 32 | -9.76 | 32 | 2.44
851 | 0.60518 | -12.63 |  |  | 0.67698 | 1.1187 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 241.78 | 33 | 399.52 | 33 | -10.24 | 33 | 2.39
875 | 0.60279 | -12.99 |  |  | 0.67402 | 1.1182 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 240.72 | 34 | 399.34 | 34 | -10.31 | 34 | 2.68
901 | 0.60055 | -13.49 |  |  | 0.6748 | 1.1236 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 241 | 35 | 401.3 | 35 | -10.76 | 35 | 2.73
925 | 0.60154 | -13.46 |  |  | 0.67379 | 1.1201 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 240.64 | 36 | 400.04 | 36 | -10.9 | 36 | 2.56
951 | 0.60115 | -14.06 |  |  | 0.67693 | 1.126 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 241.76 | 37 | 402.16 | 37 | -11.39 | 37 | 2.67
975 | 0.59965 | -14.41 |  |  | 0.6743 | 1.1245 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 240.82 | 38 | 401.6 | 38 | -11.61 | 38 | 2.8
1001 | 0.59893 | -14.88 |  |  | 0.67362 | 1.1247 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 240.58 | 39 | 401.68 | 39 | -11.77 | 39 | 3.11
1101 | 0.59239 | -16.34 |  |  | 0.67071 | 1.1322 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 239.54 | 40 | 404.36 | 40 | -12.73 | 40 | 3.61
1201 | 0.58822 | -17.75 |  |  | 0.66556 | 1.1315 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 237.7 | 41 | 404.1 | 41 | -13.42 | 41 | 4.33
1251 | 0.58798 | -18.42 | Temp center (deg) |  | 0.66937 | 1.1384 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 239.06 | 42 | 406.58 | 42 | -14.14 | 42 | 4.28
1301 | 0.58144 | -19.04 | 40.1 |  | 0.66091 | 1.1367 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 236.04 | 43 | 405.96 | 43 | -14.48 | 43 | 4.56
1401 | 0.57542 | -20.23 |  |  | 0.65906 | 1.1454 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 235.38 | 44 | 409.06 | 44 | -15.67 | 44 | 4.56
1501 | 0.57209 | -21.57 |  |  | 0.6599 | 1.1535 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 235.68 | 45 | 411.96 | 45 | -16.54 | 45 | 5.03
1751 | 0.55392 | -24.56 |  |  | 0.64977 | 1.173 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 232.06 | 46 | 418.94 | 46 | -18.79 | 46 | 5.77
2001 | 0.53763 | -27.68 |  |  | 0.64053 | 1.1914 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 228.76 | 47 | 425.5 | 47 | -21.21 | 47 | 6.47
2251 | 0.52113 | -30.1 |  |  | 0.63039 | 1.2097 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 225.14 | 48 | 432.02 | 48 | -23.63 | 48 | 6.47
2501 | 0.50483 | -32.8 |  |  | 0.62294 | 1.234 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 222.48 | 49 | 440.7 | 49 | -25.75 | 49 | 7.05
2751 | 0.487 | -35.17 |  |  | 0.60822 | 1.2489 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 217.22 | 50 | 446.04 | 50 | -28 | 50 | 7.17
3001 | 0.46964 | -37.03 |  |  | 0.59634 | 1.2698 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 212.98 | 51 | 453.5 | 51 | -29.73 | 51 | 7.3
3251 | 0.45495 | -39.06 |  |  | 0.58559 | 1.2872 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 209.14 | 52 | 459.7 | 52 | -31.79 | 52 | 7.27
3501 | 0.43878 | -41.16 |  |  | 0.5703 | 1.2998 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 203.68 | 53 | 464.2 | 53 | -33.61 | 53 | 7.55
3751 | 0.42308 | -42.79 |  |  | 0.55952 | 1.3225 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 199.83 | 54 | 472.32 | 54 | -35.58 | 54 | 7.21
4001 | 0.40673 | -44.12 |  |  | 0.54578 | 1.3419 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 194.92 | 55 | 479.24 | 55 | -37.53 | 55 | 6.59
4251 | 0.39259 | -45.56 |  |  | 0.53402 | 1.3602 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 190.72 | 56 | 485.8 | 56 | -38.9 | 56 | 6.66
4501 | 0.37931 | -47.03 |  |  | 0.51954 | 1.3697 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 185.55 | 57 | 489.18 | 57 | -40.71 | 57 | 6.32
4751 | 0.36643 | -48.16 |  |  | 0.50534 | 1.3791 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 180.48 | 58 | 492.54 | 58 | -41.95 | 58 | 6.21
5001 | 0.35437 | -49.24 |  |  | 0.49608 | 1.3999 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 177.17 | 59 | 499.96 | 59 | -43.63 | 59 | 5.61
5501 | 0.33222 | -50.97 |  |  | 0.47152 | 1.4193 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 168.4 | 60 | 506.9 | 60 | -46.16 | 60 | 4.81
6001 | 0.31105 | -52.53 |  |  | 0.44876 | 1.4427 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 160.27 | 61 | 515.25 | 61 | -48.64 | 61 | 3.89
7001 | 0.27487 | -54.73 |  |  | 0.40709 | 1.4811 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 145.39 | 62 | 528.95 | 62 | -52.19 | 62 | 2.54
8001 | 0.24585 | -56.36 |  |  | 0.37517 | 1.526 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 133.99 | 63 | 545 | 63 | -55.62 | 63 | 0.74
9001 | 0.22235 | -58.05 |  |  | 0.33989 | 1.5287 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 121.39 | 64 | 545.95 | 64 | -58.49 | 64 | -0.44
10001 | 0.20198 | -57.85 |  |  | 0.31366 | 1.5529 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 112.02 | 65 | 554.6 | 65 | -61.25 | 65 | -3.4
12501 | 0.16436 | -57.95 |  |  | 0.2577 | 1.5679 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 92.035 | 66 | 559.95 | 66 | -64.55 | 66 | -6.6
15001 | 0.13811 | -56.7 |  |  | 0.21825 | 1.5802 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 77.945 | 67 | 564.35 | 67 | -67.28 | 67 | -10.58
17501 | 0.12053 | -54.85 |  |  | 0.19006 | 1.577 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 67.88 | 68 | 563.2 | 68 | -68.65 | 68 | -13.8
20001 | 0.10689 | -52.35 |  |  | 0.16876 | 1.5788 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 60.27 | 69 | 563.85 | 69 | -69.48 | 69 | -17.13
25001 | 0.08689 | -46.6 |  |  | 0.13418 | 1.5442 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 47.92 | 70 | 551.5 | 70 | -69.15 | 70 | -22.55
30001 | 0.074861 | -40.21 |  |  | 0.11267 | 1.505 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 40.238 | 71 | 537.5 | 71 | -68.55 | 71 | -28.34
35001 | 0.066725 | -33.41 |  |  | 0.096656 | 1.4486 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 34.52 | 72 | 517.35 | 72 | -66.33 | 72 | -32.92
40001 | 0.06154 | -26.79 |  |  | 0.087181 | 1.4167 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 31.136 | 73 | 505.95 | 73 | -64.37 | 73 | -37.58
45001 | 0.057579 | -21.21 |  |  | 0.07854 | 1.364 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 28.05 | 74 | 487.16 | 74 | -62.73 | 74 | -41.52
50001 | 0.054829 | -20.11 |  |  | 0.071876 | 1.3109 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 25.67 | 75 | 468.18 | 75 | -61.38 | 75 | -41.27
60001 | 0.0515 | -4.13 |  |  | 0.06277 | 1.2188 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 22.418 | 76 | 435.3 | 76 | -57.48 | 76 | -53.35
70001 | 0.049378 | 6.47 |  |  | 0.053998 | 1.0936 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 19.285 | 77 | 390.56 | 77 | -53.55 | 77 | -60.02
80001 | 0.048743 | 16.4 |  |  | 0.048115 | 0.98711 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 17.184 | 78 | 352.54 | 78 | -46.59 | 78 | -62.99
90001 | 0.049317 | 29.06 |  |  | 0.043061 | 0.87315 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 15.379 | 79 | 311.84 | 79 | -33.79 | 79 | -62.85
100001 | 0.056935 | 37.51 |  |  | 0.052872 | 0.92865 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 18.883 | 80 | 331.66 | 80 | -17.91 | 80 | -55.42
110001 | 0.062141 | 40.35 |  |  | 0.068258 | 1.0984 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 24.378 | 81 | 392.3 | 81 | -22.63 | 81 | -62.98
120001 | 0.06408 | 44.17 |  |  | 0.072828 | 1.1365 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 26.01 | 82 | 405.9 | 82 | -30.76 | 82 | -74.93