## af 1500 NaCL, 25,march 30.CSV
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5
210105002 |  |  | Inlet Conc | 21882421.72 | 15090563.13 | 11994376.26 | 9740601.01 | 7658047.98 | 3630199.495 | 670318.1818 | 0
Counts: Cuml |  |  | StD | 57.4524 | 40.1866 | 31.8649 | 24.8552 | 21.0539 | 12.4785 | 1.744 | 0
|  |  | Outlet Conc | 8011911.255 | 5409747.475 | 3958033.189 | 2928750.361 | 2051158.73 | 717768.3983 | 102702.0202 | 0
|  |  | StD | 13.8942 | 8.3598 | 2.9948 | 3.7024 | 1.7591 | 1.7366 | 1.4168 | 0
|  |  | EFF1 | 62.9741 | 63.6674 | 66.7374 | 69.6507 | 72.9351 | 79.9128 | 83.8717
|  |  | EFF2 | 63.6935 | 64.47 | 66.883 | 69.6434 | 72.972 | 79.9013 | 85.6115
|  |  | EFF3 | 63.4847 | 64.3077 | 67.3737 | 70.4919 | 73.7277 | 80.8514 | 84.5736
|  |  | STDV | 0.37013 | 0.42439 | 0.33336 | 0.48778 | 0.44731 | 0.54522 | 0.8753
|  |  | Eff: % | 63.3841 | 64.1484 | 66.998 | 69.9287 | 73.2116 | 80.2218 | 84.6856
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1515 | 989 | 713 | 515 | 384 | 132 | 28 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1234 | 824 | 629 | 476 | 365 | 138 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1522 | 1050 | 784 | 595 | 435 | 156 | 29 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1999 | 1351 | 982 | 706 | 492 | 168 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1555 | 1085 | 807 | 615 | 432 | 152 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1454 | 1014 | 732 | 542 | 384 | 149 | 26 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1444 | 965 | 711 | 526 | 359 | 113 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1840 | 1262 | 912 | 669 | 457 | 161 | 25 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1701 | 1164 | 863 | 642 | 466 | 160 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1494 | 1050 | 752 | 580 | 422 | 157 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1559 | 1056 | 787 | 594 | 408 | 134 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1376 | 957 | 713 | 551 | 395 | 143 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1515 | 975 | 709 | 533 | 371 | 136 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1486 | 1020 | 731 | 543 | 386 | 141 | 25 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1940 | 1315 | 962 | 697 | 479 | 171 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1666 | 1135 | 824 | 605 | 420 | 144 | 27 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1468 | 964 | 712 | 530 | 392 | 133 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1615 | 1091 | 791 | 586 | 428 | 140 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1776 | 1182 | 868 | 643 | 441 | 172 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1371 | 927 | 688 | 518 | 350 | 122 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1381 | 951 | 687 | 523 | 383 | 126 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1453 | 997 | 734 | 544 | 383 | 140 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1261 | 872 | 641 | 468 | 351 | 130 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1559 | 1053 | 768 | 596 | 426 | 149 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1592 | 1036 | 747 | 559 | 372 | 125 | 26 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2004 | 1358 | 1000 | 720 | 494 | 143 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1654 | 1103 | 794 | 582 | 394 | 141 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2074 | 1363 | 970 | 682 | 441 | 130 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1889 | 1284 | 912 | 687 | 457 | 176 | 28 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1864 | 1243 | 885 | 656 | 436 | 146 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1629 | 1127 | 807 | 585 | 396 | 134 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1499 | 1011 | 712 | 526 | 382 | 152 | 34 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1350 | 905 | 683 | 496 | 349 | 132 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1598.1515 | 1081.1818 | 788.1818 | 584.5455 | 410 | 143.8182 | 21.7879 | 0
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 4076 | 2806 | 2236 | 1805 | 1439 | 663 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 3775 | 2634 | 2091 | 1695 | 1353 | 638 | 135 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 4422 | 3036 | 2424 | 1982 | 1562 | 729 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 4186 | 2927 | 2369 | 1957 | 1528 | 717 | 132 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 4991 | 3402 | 2723 | 2230 | 1732 | 787 | 137 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:32 | 1 | 5 | 0.08 | 3932 | 2729 | 2219 | 1844 | 1468 | 705 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4241 | 2901 | 2288 | 1833 | 1410 | 655 | 110 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4534 | 3071 | 2427 | 1972 | 1505 | 712 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4609 | 3190 | 2539 | 2050 | 1596 | 760 | 132 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 3941 | 2727 | 2195 | 1778 | 1409 | 676 | 138 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 3923 | 2714 | 2142 | 1763 | 1413 | 691 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4371 | 2969 | 2340 | 1896 | 1541 | 743 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4765 | 3247 | 2545 | 2036 | 1577 | 732 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 5088 | 3524 | 2791 | 2244 | 1748 | 808 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4262 | 2986 | 2374 | 1935 | 1550 | 729 | 132 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 3838 | 2673 | 2148 | 1763 | 1386 | 657 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 4027 | 2796 | 2220 | 1824 | 1398 | 699 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:33 | 1 | 5 | 0.08 | 3983 | 2789 | 2218 | 1785 | 1402 | 685 | 135 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4106 | 2849 | 2277 | 1809 | 1412 | 669 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4397 | 3023 | 2399 | 1976 | 1507 | 658 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4735 | 3171 | 2477 | 2011 | 1578 | 743 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4105 | 2858 | 2262 | 1833 | 1446 | 695 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4509 | 3114 | 2440 | 1947 | 1538 | 732 | 142 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4394 | 2974 | 2331 | 1899 | 1555 | 727 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4542 | 3158 | 2564 | 2097 | 1659 | 780 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4253 | 2845 | 2234 | 1796 | 1407 | 651 | 115 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4163 | 2908 | 2338 | 1882 | 1508 | 728 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4073 | 2804 | 2250 | 1812 | 1429 | 672 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4128 | 2943 | 2394 | 1927 | 1542 | 706 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:34 | 1 | 5 | 0.08 | 4282 | 2909 | 2331 | 1894 | 1492 | 775 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 4557 | 3185 | 2537 | 2100 | 1680 | 779 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 4947 | 3425 | 2740 | 2236 | 1693 | 807 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 4283 | 2914 | 2333 | 1949 | 1528 | 719 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4316.303 | 2975.7879 | 2369.5758 | 1926.0606 | 1514.8788 | 715.9697 | 135.0909 | 0
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1664 | 1125 | 818 | 620 | 432 | 147 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1376 | 947 | 698 | 499 | 352 | 113 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1352 | 903 | 680 | 505 | 347 | 118 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1476 | 981 | 719 | 539 | 371 | 150 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1321 | 895 | 659 | 492 | 357 | 126 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1667 | 1145 | 867 | 664 | 466 | 174 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1633 | 1102 | 821 | 615 | 448 | 163 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1195 | 820 | 597 | 449 | 330 | 125 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1872 | 1272 | 955 | 706 | 486 | 154 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1667 | 1150 | 810 | 609 | 417 | 143 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1466 | 996 | 720 | 551 | 397 | 136 | 10 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1534 | 1024 | 774 | 573 | 393 | 137 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1698 | 1144 | 862 | 650 | 467 | 180 | 32 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1688 | 1140 | 826 | 611 | 400 | 141 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1575 | 1074 | 814 | 584 | 394 | 126 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1693 | 1116 | 834 | 612 | 432 | 150 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1579 | 1047 | 781 | 568 | 391 | 164 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1739 | 1159 | 861 | 608 | 405 | 121 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2073 | 1407 | 1016 | 784 | 561 | 185 | 35 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1598 | 1105 | 804 | 588 | 410 | 156 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1547 | 1002 | 735 | 561 | 398 | 139 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1591.0952 | 1074 | 792.9048 | 589.9048 | 412.0952 | 145.1429 | 19 | 0
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4697 | 3259 | 2584 | 2102 | 1646 | 737 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4179 | 2808 | 2231 | 1831 | 1444 | 711 | 149 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4035 | 2787 | 2213 | 1804 | 1452 | 691 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4256 | 2917 | 2309 | 1906 | 1511 | 681 | 147 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5426 | 3769 | 2970 | 2397 | 1839 | 840 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5127 | 3583 | 2893 | 2354 | 1839 | 824 | 148 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4303 | 2948 | 2298 | 1843 | 1445 | 682 | 125 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4602 | 3142 | 2523 | 1993 | 1551 | 729 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 3810 | 2671 | 2174 | 1805 | 1430 | 713 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4627 | 3191 | 2440 | 1902 | 1500 | 698 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4649 | 3172 | 2482 | 2033 | 1599 | 743 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 3993 | 2775 | 2196 | 1805 | 1421 | 676 | 125 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 3793 | 2674 | 2116 | 1718 | 1338 | 660 | 117 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 3861 | 2662 | 2108 | 1733 | 1366 | 627 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4745 | 3208 | 2513 | 2034 | 1579 | 749 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4530 | 3097 | 2484 | 2028 | 1615 | 795 | 152 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4734 | 3290 | 2582 | 2080 | 1618 | 786 | 150 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 3924 | 2723 | 2156 | 1734 | 1370 | 674 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4066 | 2831 | 2259 | 1862 | 1464 | 723 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4291 | 2949 | 2354 | 1901 | 1467 | 704 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4382.4 | 3022.8 | 2394.25 | 1943.25 | 1524.7 | 722.15 | 132.05 | 0
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1495 | 955 | 710 | 531 | 372 | 146 | 28 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1526 | 1027 | 755 | 563 | 392 | 142 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1277 | 869 | 613 | 434 | 296 | 107 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1563 | 1052 | 756 | 546 | 382 | 111 | 29 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1394 | 925 | 644 | 444 | 309 | 104 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1629 | 1083 | 770 | 549 | 387 | 138 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2028 | 1358 | 975 | 736 | 509 | 173 | 32 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1470 | 975 | 705 | 508 | 367 | 99 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1732 | 1192 | 888 | 659 | 462 | 165 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1516 | 1005 | 716 | 521 | 369 | 120 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1345 | 884 | 637 | 463 | 307 | 115 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1637 | 1147 | 866 | 648 | 448 | 152 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1428 | 939 | 696 | 520 | 367 | 140 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1395 | 955 | 711 | 531 | 388 | 133 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1491 | 993 | 736 | 531 | 367 | 128 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1537 | 1020 | 748 | 542 | 392 | 135 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1897 | 1251 | 890 | 644 | 468 | 166 | 29 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1431 | 953 | 679 | 491 | 334 | 125 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2166 | 1465 | 1061 | 803 | 560 | 185 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2040 | 1390 | 1000 | 725 | 502 | 153 | 29 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1424 | 993 | 727 | 550 | 394 | 143 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1304 | 893 | 655 | 477 | 323 | 111 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1929 | 1302 | 940 | 698 | 491 | 149 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1871 | 1306 | 958 | 698 | 498 | 183 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1751 | 1163 | 840 | 628 | 444 | 166 | 29 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1513 | 1009 | 730 | 525 | 369 | 126 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1625 | 1125 | 836 | 597 | 420 | 155 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1264 | 826 | 595 | 455 | 338 | 135 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1798 | 1230 | 893 | 662 | 465 | 163 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2061 | 1435 | 1082 | 805 | 538 | 183 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1617.9 | 1090.6667 | 793.7333 | 582.8 | 408.6 | 141.7 | 20.8333 | 0
3/30/2021 16:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4409 | 2990 | 2354 | 1898 | 1499 | 716 | 125 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4374 | 2974 | 2379 | 1938 | 1507 | 680 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4408 | 3028 | 2413 | 1958 | 1537 | 738 | 131 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5107 | 3470 | 2727 | 2198 | 1712 | 784 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:43 | 1 | 5 | 0.08 | 3876 | 2679 | 2147 | 1788 | 1434 | 708 | 121 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4588 | 3205 | 2567 | 2086 | 1654 | 786 | 147 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4661 | 3277 | 2574 | 2092 | 1633 | 760 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4765 | 3202 | 2550 | 2056 | 1609 | 756 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4198 | 2950 | 2363 | 1941 | 1542 | 701 | 142 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4158 | 2875 | 2319 | 1891 | 1490 | 727 | 120 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4338 | 2957 | 2346 | 1917 | 1517 | 744 | 147 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 3778 | 2602 | 2088 | 1720 | 1368 | 671 | 130 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4144 | 2857 | 2275 | 1822 | 1401 | 691 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4270 | 2986 | 2389 | 1924 | 1557 | 744 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4017 | 2711 | 2182 | 1797 | 1410 | 729 | 137 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4087 | 2878 | 2316 | 1903 | 1479 | 671 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5093 | 3467 | 2707 | 2141 | 1688 | 782 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:45 | 1 | 5 | 0.08 | 4742 | 3331 | 2621 | 2142 | 1695 | 799 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:45 | 1 | 5 | 0.08 | 5202 | 3571 | 2856 | 2303 | 1813 | 862 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:45 | 1 | 5 | 0.08 | 4400 | 3105 | 2483 | 1986 | 1560 | 751 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4430.75 | 3055.75 | 2432.8 | 1975.05 | 1555.25 | 740 | 135.05 | 0

## plots
PS | Efficiency | Inlet | Outlet
0.1 | 63.3841 | 21882421.7172 | 8011911.2554
0.15 | 64.1484 | 15090563.1313 | 5409747.4747
0.2 | 66.998 | 11994376.2626 | 3958033.189
0.25 | 69.9287 | 9740601.0101 | 2928750.3608
0.3 | 73.2116 | 7658047.9798 | 2051158.7302
0.5 | 80.2218 | 3630199.4949 | 717768.3983
1 | 84.6856 | 670318.1818 | 102702.0202
5 |  | 0 | 0
STDV | 0.37013 | 0.42439 | 0.33336 | 0.48778 | 0.44731 | 0.54522 | 0.8753