## BSH 180, 25.CSV
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5
210105002 |  |  | Inlet Conc | 22860459.43 | 15931924.89 | 12711248.36 | 10435648.57 | 8275088.268 | 3982930.373 | 746177.0833 | 0
Counts: Cuml |  |  | StD | 111.2376 | 55.7715 | 36.0518 | 27.3414 | 11.4312 | 5.5651 | 3.2757 | 0
|  |  | Outlet Conc | 20972228.78 | 14568609.53 | 11410967.16 | 9168948.554 | 7083396.159 | 3176296.468 | 552536.1546 | 0
|  |  | StD | 148.7551 | 92.6948 | 62.1272 | 52.8116 | 40.703 | 15.7192 | 2.6977 | 0
|  |  | EFF1 | 5.6291 | 6.0898 | 7.5865 | 9.4395 | 12.1568 | 17.8647 | 24.0231
|  |  | EFF2 | 5.519 | 6.0983 | 8.8226 | 10.7014 | 13.1606 | 19.9812 | 27.7286
|  |  | EFF3 | 13.4619 | 13.3531 | 14.1891 | 16.1839 | 17.8438 | 22.8765 | 26.0634
|  |  | STDV | 4.5544 | 4.191 | 3.51 | 3.5856 | 3.0354 | 2.516 | 1.8559
|  |  | Eff: % | 8.2033 | 8.5138 | 10.1994 | 12.1083 | 14.3871 | 20.2408 | 25.9384 | #DIV/0!
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 4388 | 3013 | 2371 | 1876 | 1436 | 626 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 4494 | 3154 | 2445 | 1944 | 1491 | 648 | 116 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 3526 | 2508 | 2018 | 1645 | 1318 | 596 | 109 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 3923 | 2749 | 2170 | 1796 | 1395 | 583 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 3829 | 2681 | 2111 | 1719 | 1341 | 618 | 113 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 4087 | 2868 | 2245 | 1792 | 1356 | 602 | 115 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 4258 | 2969 | 2331 | 1932 | 1514 | 701 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:51 | 1 | 5 | 0.08 | 4281 | 2999 | 2318 | 1874 | 1441 | 601 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4143 | 2988 | 2311 | 1866 | 1452 | 624 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 3665 | 2549 | 2037 | 1636 | 1276 | 586 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4414 | 3160 | 2494 | 1948 | 1491 | 664 | 121 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4360 | 3044 | 2436 | 1980 | 1563 | 725 | 126 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4330 | 2987 | 2361 | 1896 | 1501 | 706 | 129 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4280 | 2977 | 2370 | 1935 | 1505 | 696 | 110 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4388 | 3085 | 2440 | 1929 | 1482 | 643 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4551 | 3186 | 2497 | 2022 | 1587 | 723 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 3841 | 2748 | 2192 | 1781 | 1388 | 661 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 4223 | 2962 | 2378 | 1912 | 1522 | 688 | 116 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 3904 | 2741 | 2145 | 1743 | 1345 | 617 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:52 | 1 | 5 | 0.08 | 3943 | 2753 | 2150 | 1754 | 1373 | 603 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4944 | 3485 | 2749 | 2227 | 1659 | 732 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4236 | 2903 | 2262 | 1804 | 1426 | 638 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4167 | 2891 | 2257 | 1804 | 1389 | 614 | 111 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4034 | 2891 | 2253 | 1815 | 1391 | 639 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4322 | 3048 | 2424 | 1953 | 1539 | 698 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4543 | 3141 | 2474 | 1981 | 1518 | 642 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 3922 | 2782 | 2218 | 1805 | 1413 | 638 | 118 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 5252 | 3742 | 2964 | 2414 | 1847 | 864 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4021 | 2870 | 2260 | 1811 | 1399 | 638 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 3863 | 2661 | 2097 | 1712 | 1343 | 619 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 3696 | 2600 | 2027 | 1660 | 1295 | 600 | 115 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:53 | 1 | 5 | 0.08 | 4554 | 3100 | 2382 | 1928 | 1463 | 654 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:54 | 1 | 5 | 0.08 | 4165 | 2926 | 2282 | 1813 | 1385 | 607 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:54 | 1 | 5 | 0.08 | 3721 | 2587 | 2017 | 1630 | 1265 | 592 | 116 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:54 | 1 | 5 | 0.08 | 3881 | 2699 | 2131 | 1708 | 1323 | 603 | 113 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:54 | 1 | 5 | 0.08 | 4930 | 3345 | 2651 | 2107 | 1598 | 700 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:54 | 1 | 5 | 0.08 | 4366 | 3036 | 2363 | 1891 | 1451 | 641 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4201.2162 | 2941.2973 | 2314.3514 | 1866.027 | 1445.4324 | 649.4595 | 113.3243 | 0
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 5361 | 3682 | 2927 | 2368 | 1898 | 878 | 159 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4287 | 3023 | 2399 | 1966 | 1526 | 738 | 156 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 3845 | 2734 | 2233 | 1837 | 1491 | 729 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4673 | 3283 | 2619 | 2154 | 1690 | 828 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 3926 | 2811 | 2229 | 1833 | 1475 | 713 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 3747 | 2731 | 2214 | 1864 | 1532 | 771 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 3976 | 2847 | 2297 | 1862 | 1511 | 745 | 137 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4528 | 3170 | 2544 | 2101 | 1719 | 824 | 165 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4897 | 3438 | 2749 | 2255 | 1820 | 868 | 166 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4652 | 3326 | 2658 | 2166 | 1724 | 854 | 176 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:55 | 1 | 5 | 0.08 | 4225 | 2946 | 2375 | 1970 | 1596 | 774 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 5045 | 3607 | 2896 | 2348 | 1874 | 898 | 149 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4054 | 2883 | 2323 | 1914 | 1491 | 686 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 5011 | 3462 | 2744 | 2239 | 1745 | 781 | 150 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4143 | 2925 | 2330 | 1976 | 1571 | 757 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 3956 | 2764 | 2195 | 1803 | 1471 | 706 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 3748 | 2613 | 2133 | 1779 | 1432 | 689 | 135 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4063 | 2858 | 2325 | 1927 | 1546 | 738 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4648 | 3317 | 2662 | 2184 | 1763 | 841 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4242 | 2996 | 2408 | 1977 | 1611 | 757 | 132 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4350 | 3094 | 2557 | 2122 | 1728 | 858 | 168 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 5209 | 3701 | 2924 | 2379 | 1937 | 932 | 148 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:56 | 1 | 5 | 0.08 | 4090 | 2892 | 2298 | 1887 | 1473 | 696 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4336 | 2985 | 2371 | 1968 | 1529 | 740 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 5079 | 3547 | 2774 | 2307 | 1852 | 925 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4585 | 3184 | 2473 | 1989 | 1546 | 700 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4487 | 3096 | 2453 | 2025 | 1596 | 776 | 173 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4625 | 3273 | 2622 | 2134 | 1656 | 779 | 165 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4179 | 2912 | 2322 | 1926 | 1561 | 777 | 131 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4777 | 3282 | 2642 | 2197 | 1720 | 840 | 174 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4949 | 3454 | 2735 | 2240 | 1794 | 857 | 169 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:57 | 1 | 5 | 0.08 | 4765 | 3389 | 2708 | 2240 | 1777 | 848 | 168 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4451.8125 | 3132.0312 | 2504.3438 | 2060.5312 | 1645.4688 | 790.7188 | 149.1562 | 0
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 3962 | 2784 | 2200 | 1773 | 1395 | 642 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 3835 | 2671 | 2085 | 1681 | 1323 | 575 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 4197 | 2847 | 2224 | 1769 | 1360 | 592 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 4053 | 2749 | 2146 | 1737 | 1339 | 583 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 3512 | 2491 | 1962 | 1567 | 1216 | 544 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 5078 | 3514 | 2713 | 2133 | 1638 | 672 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 4174 | 2884 | 2202 | 1773 | 1336 | 573 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:58 | 1 | 5 | 0.08 | 3943 | 2718 | 2094 | 1696 | 1321 | 577 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 3973 | 2770 | 2143 | 1743 | 1339 | 610 | 116 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 3975 | 2773 | 2148 | 1697 | 1281 | 568 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4053 | 2801 | 2136 | 1717 | 1352 | 563 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 5096 | 3509 | 2760 | 2239 | 1713 | 756 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4122 | 2837 | 2200 | 1752 | 1361 | 634 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 5039 | 3436 | 2651 | 2120 | 1644 | 733 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4859 | 3303 | 2571 | 2042 | 1528 | 665 | 106 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4729 | 3259 | 2518 | 2015 | 1517 | 692 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 3831 | 2693 | 2106 | 1703 | 1332 | 635 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4088 | 2740 | 2139 | 1746 | 1329 | 627 | 125 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 5708 | 3897 | 2988 | 2386 | 1820 | 811 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 15:59 | 1 | 5 | 0.08 | 4567 | 3114 | 2447 | 1961 | 1546 | 707 | 148 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4339.7 | 2989.5 | 2321.65 | 1862.5 | 1434.5 | 637.95 | 110.25 | 0
3/30/2021 16:00 | 1 | 5 | 0.08 | 4005 | 2613 | 2090 | 1701 | 1347 | 644 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:00 | 1 | 5 | 0.08 | 4492 | 3151 | 2536 | 2097 | 1685 | 839 | 156 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:00 | 1 | 5 | 0.08 | 4688 | 3260 | 2640 | 2172 | 1705 | 806 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4334 | 3047 | 2402 | 1944 | 1534 | 724 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4978 | 3427 | 2732 | 2205 | 1748 | 853 | 181 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4466 | 3161 | 2540 | 2081 | 1650 | 774 | 153 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4881 | 3384 | 2738 | 2262 | 1813 | 876 | 167 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 5147 | 3533 | 2833 | 2325 | 1824 | 871 | 176 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4203 | 2919 | 2333 | 1937 | 1523 | 747 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4305 | 3000 | 2406 | 1996 | 1592 | 801 | 132 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4762 | 3364 | 2713 | 2218 | 1762 | 870 | 159 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4817 | 3337 | 2671 | 2168 | 1693 | 777 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 5177 | 3605 | 2869 | 2319 | 1823 | 828 | 170 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 5275 | 3586 | 2802 | 2276 | 1799 | 844 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:01 | 1 | 5 | 0.08 | 4600 | 3152 | 2556 | 2120 | 1688 | 845 | 169 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:02 | 1 | 5 | 0.08 | 4535 | 3128 | 2518 | 2040 | 1638 | 791 | 163 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:02 | 1 | 5 | 0.08 | 4567 | 3198 | 2530 | 2074 | 1620 | 789 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:02 | 1 | 5 | 0.08 | 4055 | 2886 | 2295 | 1874 | 1497 | 743 | 126 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:02 | 1 | 5 | 0.08 | 4173 | 2857 | 2267 | 1869 | 1482 | 704 | 125 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:02 | 1 | 5 | 0.08 | 4404 | 3065 | 2455 | 2036 | 1615 | 819 | 164 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4593.2 | 3183.65 | 2546.3 | 2085.7 | 1651.9 | 797.25 | 152.55 | 0
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4184 | 2912 | 2276 | 1805 | 1376 | 594 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 3862 | 2733 | 2109 | 1691 | 1279 | 560 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 3698 | 2569 | 2042 | 1673 | 1295 | 602 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 3550 | 2464 | 1937 | 1566 | 1199 | 555 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4177 | 2867 | 2244 | 1783 | 1362 | 588 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 3584 | 2551 | 2034 | 1655 | 1297 | 581 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4427 | 3039 | 2413 | 1917 | 1478 | 639 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4410 | 3039 | 2382 | 1908 | 1470 | 676 | 124 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 3968 | 2771 | 2186 | 1745 | 1347 | 630 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4051 | 2884 | 2306 | 1894 | 1511 | 695 | 115 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4066 | 2818 | 2201 | 1740 | 1344 | 584 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:03 | 1 | 5 | 0.08 | 4312 | 2989 | 2334 | 1883 | 1437 | 634 | 115 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4066 | 2797 | 2216 | 1767 | 1390 | 658 | 117 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 3738 | 2608 | 2036 | 1635 | 1254 | 567 | 116 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4132 | 2792 | 2177 | 1731 | 1333 | 599 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4072 | 2852 | 2247 | 1807 | 1400 | 609 | 119 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4310 | 3007 | 2370 | 1889 | 1502 | 710 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4120 | 2855 | 2241 | 1811 | 1409 | 643 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:04 | 1 | 5 | 0.08 | 4079 | 2850 | 2250 | 1784 | 1349 | 625 | 109 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4042.4211 | 2810.3684 | 2210.5789 | 1772.8421 | 1370.1053 | 618.3684 | 107.9474 | 0
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 5673 | 3810 | 3012 | 2459 | 1939 | 913 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4713 | 3237 | 2549 | 2088 | 1619 | 759 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4203 | 2900 | 2283 | 1869 | 1501 | 728 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4723 | 3307 | 2608 | 2121 | 1655 | 785 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4702 | 3282 | 2607 | 2126 | 1670 | 823 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 5114 | 3528 | 2798 | 2297 | 1790 | 824 | 133 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4481 | 3161 | 2532 | 2090 | 1659 | 790 | 174 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:05 | 1 | 5 | 0.08 | 4457 | 3084 | 2459 | 2018 | 1593 | 753 | 133 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4668 | 3307 | 2646 | 2183 | 1735 | 851 | 164 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4565 | 3156 | 2515 | 2072 | 1631 | 767 | 131 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4808 | 3303 | 2638 | 2162 | 1684 | 818 | 164 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4972 | 3441 | 2714 | 2241 | 1789 | 851 | 171 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4372 | 3041 | 2462 | 2028 | 1622 | 813 | 126 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4402 | 3062 | 2453 | 2006 | 1587 | 775 | 130 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4011 | 2793 | 2226 | 1847 | 1496 | 729 | 109 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4603 | 3211 | 2547 | 2109 | 1660 | 822 | 158 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4778 | 3398 | 2682 | 2208 | 1727 | 829 | 158 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4815 | 3366 | 2669 | 2182 | 1692 | 826 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:06 | 1 | 5 | 0.08 | 4694 | 3239 | 2546 | 2082 | 1637 | 778 | 174 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4671.2632 | 3243.4737 | 2576.1053 | 2115.1579 | 1667.6842 | 801.7895 | 146 | 0

## Plots
PS | Efficiency | Inlet | Outlet
0.1 | 8.2033 | 22860459.4298 | 20972228.7814
0.15 | 8.5138 | 15931924.8904 | 14568609.5306
0.2 | 10.1994 | 12711248.3553 | 11410967.1645
0.25 | 12.1083 | 10435648.5746 | 9168948.5538
0.3 | 14.3871 | 8275088.2675 | 7083396.1593
0.5 | 20.2408 | 3982930.3728 | 3176296.4675
1 | 25.9384 | 746177.0833 | 552536.1546
5 |  | 0 | 0